非接触式眼科广角观察镜采购需求参数

1.非接触式眼科广角观察镜系统可电动控制联动调焦。

2.非接触式眼科广角观察镜系统观察范围≥130D。

3.可适配的前置镜最小外直径≤12mm。