附件一：
本项目所包含项目所含设备信息、维修维保的范围、保修期限、重要技术参数要求等：
设备维保设备清单：
内镜中心奥林巴斯内镜设备，数量：72把；
维保范围：内镜中心奥林巴斯内镜设备人工及配件全保保修服务。
1、滨海院区以下20台设备，维保期12个月。
	设备名称
	型号
	[bookmark: OLE_LINK6]数量

	[bookmark: _Hlk215736683]超声电子支气管镜
	BF-UC290F
	1

	电子胃镜
	GIF-H290
	7

	电子胃镜
	GIF-TYPE Q260J
	2

	电子胃镜
	GIF-H290Z
	1

	电子结肠镜
	CF-H290I
	9



2、茶亭院区以下32台设备，维保期9个月。
	设备名称
	型号
	数量

	超声电子胃镜
	GF TYPE UCT260
	1

	电子胃镜
	[bookmark: OLE_LINK3]GIF-H290
	4

	电子胃镜
	GIF-Q260J
	4

	电子胃镜
	GIF-H260
	5

	电子胃镜
	GIF-HQ290
	1

	电子胃镜
	GIF-H260Z
	1

	电子胃镜
	GIF-H290Z
	1

	电子结肠镜
	CF-Q260AI
	5

	电子结肠镜
	CF-H260AI
	2

	电子结肠镜
	PCF-Q260JI
	1

	电子结肠镜
	CF-H290I
	1

	电子结肠镜
	PCF-H290ZI
	1

	电子支气管镜
	BF-6C260
	1

	电子支气管镜
	BF-P260F
	1

	电子支气管镜
	BF-F260
	1

	电子支气管镜
	BF-1TQ290
	1

	超声电子支气管镜
	BF-UC260FW
	1



3、茶亭院区以下20台设备，维保期7个月。
	设备名称
	型号
	数量

	电子胃镜
	GIF-H290
	3

	电子胃镜
	GIF-H260
	2

	电子胃镜
	GIF-Q260J
	2

	电子十二指肠镜
	TJF-260V
	4

	电子结肠镜
	CF-H260AI
	3

	电子结肠镜
	CF-HQ290I
	2

	电子结肠镜
	CF-H290I
	3

	电子结肠镜
	PCF-Q260JI
	1



维保范围：内镜中心奥林巴斯内镜设备人工及配件全保保修服务。
供应商资格要求：
1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，提供营业执照复印件并加盖公章；
2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力。
3、投标人参加采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪记录，没有重大违法记录。
供应商项目报价：
需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用。
项目维保的基本要求如下：
[bookmark: OLE_LINK5]1、要求服务方具备长期稳定的服务机构，承担本项目的专业技术工程师人数≥4名，相关工程师具有三年以上同类机器的维修经验，省内有常驻服务人员，遇到故障时能快速到场处理，保障临床诊疗工作正常开展。服务方需要具有提供备品的能力，至少具有电子胃镜、电子结肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜每种类型各3台内窥镜备品，备品有合格证及其它合格证明材料。
2、在设备正常使用、正确操作情况下，供应商需保证设备的开机率不低于（98%），按全年365天计算。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4]3、维保服务期内，当设备发生故障，接到报修通知后，服务商应在1小时内响应，24小时内派遣技术人员到达现场进行处置。需要寄回维修站的，由服务商打包装箱寄出，确保运输过程不会对设备造成损坏。
[bookmark: OLE_LINK1]4、当设备发生故障，接到报修通知后，服务商若无法在3日内修复设备，需提供同型号的奥林巴斯电子内镜，从接到报修通知起3日内到货，以保证临床工作正常开展，否则视为违约。
[bookmark: _GoBack]5、超声电子内镜（包括2把超声电子支气管镜和1把超声电子胃镜）维保服务要求维修时所更换的零配件为设备制造厂商原厂的、全新的、同型号合格零配件，不得使用翻新或非原厂的零配件。维修期间需提供同型号的奥林巴斯超声电子内镜，所提供的备用品来源渠道合法，有相关合格证明文件材料，且备用品在原厂规定的医疗器械使用期限内，以保证临床工作正常开展，否则视为违约。
6、维保服务期内，服务商需派专业技术人员到设备所在地对所有设备进行检查、维护与保养，包括现场点检测漏工作，并出具点检报告，频次为所有设备每月至少1次。
7、服务方应无理由接受签订合同时设备的现状，且对现有设备提供维保服务。维保期内，服务方承担因维修产生的全部费用，包含各种原因导致的设备故障（例如因人为或非人为因素导致的CCD故障等）。
8、每次设备维修后需出具维修报告，维保期结束后，服务方要将全年设备维修次数及维保巡检内容汇总成报告文件，交用户存档。
9、设备同一故障反复维修2次以上仍无法达到生产厂家合格标准，无法满足临床使用要求的，采购方有权委托其他服务供应方进行维修，所产生全部费用由中标方承担。
10、本次保修服务范围包括表格中所包含的电子内镜设备整机，以及送气送水按钮。










附件二：
福建医科大学附属第一医院：
本公司自愿参与贵院                                     项目调研论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，以下相关材料内容真实、合法、有效。
一、营业执照复印件并加盖公章



二、供应商项目报价：



三、服务方案：
供应商维修服务方案（包含并不限于附件一中的内容）

