产品介绍论证会（内窥镜手术控制系统）
根据《政府采购需求管理办法》等政府采购法律法规规章要求，为进一步做好我院医疗设备采购工作，我院拟对  内窥镜手术控制系统  设备进行产品介绍论证：
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	内窥镜手术控制系统
	1
	1800
	1、产品使用范围：涵盖泌尿外科手术、普通外科腔镜手术、妇产科腔镜外科手术、胸外科腔镜手术等。
2、手术器械种类不低于10种。
3、器械臂数量不低于4臂。
4、配备心脏大血管器械。


介绍会时间：2026年8月13日 3时 

介绍会地址：  设备与医用材料管理处2楼会议室                                            
临床联系人： 张玲玲           ，联系方式：    15396210432           。
项目经办人： 吴辉             ，联系方式：   18959122833            。

有意愿参与介绍会的经销商或生产厂家，请携带设备相关材料到介绍会现场进行介绍并在介绍会前一个工作日提交医药代表接待登记备案表（见附件），做好登记备案。
材料需包含设备参数（技术参数条目原则上不超过30条，需加盖生产厂家公章或省代公章，省代公章需提供厂家授权函）、说明书、产品注册证、设备报价及价格佐证资料（中标公告、合同等）。 

福建医科大学附属第一医院
                                                   2026年8月5日                                                               
