|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编号** | **耗材名称** | **要求及适用范围** | **参考要求** |
| 1 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 1、用于患者在支架植入术前对原发性冠脉的钙化病变（冠状动脉狭窄程度≥50%）进行预处理。2、覆盖临床适用规格。3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。4、纳入阳光采购平台共享范围的产品，需在福建省阳光采购平台挂网。5、现场提供与耗材匹配设备的报价。 | 1、符合二票制、提供供应商营业执照、经营许可证、业务员授权、业务员身份证复印件、厂家或进口产品国内总代授权书、厂家生产许可证书或进口产品国内总代经营许可证、产品注册证（注册证复印件及国家药品监督管理局网站截图）、产品说明书、产品技术要求、国家医保编码（提供国家医保服务平台截图）。2、遴选会上需提供样品3、提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 |
| 2 | 透析液过滤器 | 1、用于清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒。2、适用于院内东丽、威高等品牌设备。3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 3 | 新生儿呼吸管路 | 1. 接入呼吸机应用于重症监护病房新生儿及早产儿进行经鼻持续气道通气，非侵入性呼吸治疗。
2. 产品应分别包含通气管、鼻罩、软帽、鼻管等满足临床使用必备组件。
3. 可以接入我院新生儿迈瑞、Medin等品牌的呼吸机。

4、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。5、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |
| 4 | 植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件 | 1. 适用于帕金森氏病控制疗法和震颤控制疗法。
2. 按照是否充电、多通道等功能分别报价。
3. 产品应包含电极、导线等满足临床使用必备组件。
4. 耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
5. 纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
 |
| 5 | 妇科用手术电极 | 1. 适用于用于妇科手术中对人体组织进行切割、凝血。
2. 现场提供与耗材匹配设备的报价。
3. 耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
4. 纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
 |
| 6 | 植入式再同步治疗心律转复除颤器 | 1. 通过起搏、复律和除颤对危及生命的室性心律失常进行治疗。
2. 耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
3. 纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
 |
| 7 | 传送导管 | 1. 该导管用于将起搏/除颤电极导线或其他导管经皮下和静脉导 入心腔。
2. 覆盖临床适用规格。
3. 耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
4. 纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
 |
| 8 | 可撕开导管鞘套件 | 1. 用于引导各类起搏导线和导管。
2. 覆盖临床适用规格。
3. 耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
4. 纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
 |
| 9 | 异体骨 | 1. 适用于骨缺损填充、修补、辅助加固及脊柱融合。
2. 覆盖临床适用规格。
3. 耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
4. 纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
 |
| 10 | 一次性使用冲洗吸引管路 | 1. 用于外科手术中抽吸和冲洗（包含神经外科）。
2. 连接我院英特格拉超声吸引设备使用。

2、覆盖临床适用规格。3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 |
|  11 | 血液浓缩器 | 1. 适用于心脏外科体外循环手术期间或之后，滤除血液中多余液体及小分子溶质。
2. 耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。
3. 纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。
 |