流式细胞仪技术参数

- 设备名称：流式细胞仪

- 二、数量：1套

三、设备用途说明：神经内科临床、教学及科研使用。

四、技术参数及要求：

- 采用比二极管类检测器更稳定、信噪比更高的PMT检测器。

- 每次使用质控微球执行仪器质量控制时，软件也会同时自动更新FITC、PE、 APC 及PerCP 或PerCP-Cy5.5 等荧光染料的补偿设置，实现全自动补偿。除了全新的自动补偿模块，同时支持传统的手动补偿设置。

- 荧光灵敏度：FITC≤5MESF

- 具有液相多重蛋白定量功能，单孔能同时检测20个蛋白因子。具有试剂盒模板，直接导入仪器操作软件，模板包含实验条件、设门方案及分析图表。

5、置式蠕动泵上样：蠕动泵位于检测池后方，避免细胞进入检测池前受到挤压，影响实验结果。