- 福建省政府采购

- 货物和服务项目

- 公开招标文件

- 项目名称：福建医科大学附属第一医院后勤保障机电运维服务采购项目

- 备案编号：CGXM-2025-350001-02702[2025]01607

- 项目编号：[350001]JX[GK]2025006

- 采购人：福建医科大学附属第一医院

- 代理机构：福建君信招标有限公司

- 编制时间：2025年03月

- 第一章 投标邀请

福建君信招标有限公司 采用公开招标方式组织 福建医科大学附属第一医院后勤保障机电运维服务采购项目 (以下简称：“本项目”)的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

- 1、备案编号：CGXM-2025-350001-02702[2025]01607

- 2、项目编号：[350001]JX[GK]2025006

- 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

- 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

- 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用于本项目

节能产品：不适用于本项目

环境标志产品：不适用于本项目

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：设置专门采购包

面向的企业规模：中小企业

预留形式：设置专门采购包

预留比例：100%

- 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 落实政府采购政策的证明材料(专门面向中小企业采购) | 本项目专门面向中小企业采购，非中小企业的将被拒绝，须提供相关证明材料:1、投标人提供的服务应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》，格式见采购文件相关附件。2、投标人为监狱企业的视同小型和微型企业，可不提供以上第1材料，但应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3、投标人为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第五章《投标文件格式》附件。 4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

- 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号(免费注册)并获取招标文件(登陆福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

- 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

- 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

- 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

- 11、采购人：福建医科大学附属第一医院

地址： 福州市台江区茶中路20号

邮编： 350004

联系人： 张玉琳

联系电话： 0591-87981077

- 12、代理机构：福建君信招标有限公司

地址：  福建省福州市仓山区半道路68号麓岭花园S1幢301商业

邮编：350008

联系人：蔡明、周丽君、蔡闽珠

联系电话：0591-83896688

- 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 福建君信招标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号(即多个采购包将对应生成多个缴交账号)。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“(项目编号：***)的投标保证金”。

- 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额(元): 22,617,600.00

采购包最高限价(元): 22,617,600.00

采购包保证金金额(元): 226,176.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤保障机电运维服务 | 3.00 | 22,617,600.00 | 年 | 其他未列明行业 | 否 |

采购包1：

(1)报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤保障机电运维服务 | 年 | 元 | 22,617,600.00 | 总价 | 无 |

(2)报价明细要求：

后勤保障机电运维服务

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 总计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤保障机电运维服务人岗 | 人岗单价 | (人岗/月) | 元 | 22,617,600.00 | 总价 | 2976人岗 |

- 第二章 投标人须知前附表

- 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 (第三章) | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： (1)可读介质(光盘或U盘) 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 (2)电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-(1) | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-(1) | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定(以采购包为单位)： (1) 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 (2)若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 评审得分相同的,则按“价格部分”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格部分得分也相同的,则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的,则按“商务部分”的得分高低排序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分与商务部分得分也相同的,则采取随机抽取方式确定。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 (3)本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-(2) | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 (1)潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 (2)质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建君信招标有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室 (仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目)。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体(以下简称：“指定媒体”)： (1)中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 (2)中国政府采购网福建分网(福建省政府采购网)，网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网(福建省政府采购网)发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1.根据本项目政府采购委托协议中“有关费用问题”的约定,本项目的招标代 理服务费(中标服务费)向中标人收取,中标人应按差额定率累进法计算,向采购代 理机构交纳招标代 理服务费(中标服务费)。(本文件中其他有关招标代 理服务费(中标服务费)的收费情况与此处不一致,以此处为准) (1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。(2)招标代理服务收费的标准: 1.收费标准以中标总金额为准，按差额定率累进法计取，具体按以下标准计取(中标金额在100万元(含)以下，代理服务费按照标准下浮20%计取；中标金额在100万元以上，代理服务费按标准下浮30%计取)：[(0-100)万元 1.5%；(100-500)万元 0.8%；(500-1000)万元 0.45%；(1000-5000)万元 0.25%.]。 2.招标代理服务费收取方式：(1)代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。 (2)招标代 理服务费缴交银行帐号:开户名:福建君信招标有限公司；开户行:中国建设银行股份有限公司福州金山大道支行；帐号:35050187530000000661。 (2)其他： 19.1最高限价:本项目采购公告中采购包预算价为最高限价，投标人超过最高限价的报价为无效报价。根据《中华人民共和国价格法》第六条、第十八条规定，投标人依法有权自主制定属于市场调节的价格，有权根据企业的生产经营成本等自身情况和市场供求状况等外部因素自主定价。 19.2实质性要求和条件: 19.2.1本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品投标(配件、零部件除外)。 19.2.2无效投标及废标条款:以下为可能导致无效投标或废标的条款，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。(1)投标报价不符合投标人须知前附表第13项号19.1条款规定的。(2)不符合投标人须知前附表第13项号19.2条款规定的。(3)出现“评标方法和标准”无效投标规定的。(4)出现第三章投标人须知无效投标规定的。(5)出现第四章投标人须知无效投标规定的。(6)出现第五章招标内容及要求中“★”标示的内容为负偏离的。(7)出现第五章招标内容及要求无效投标规定的。(8)明显不符合技术和服务要求的为无效响应。(9)内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效响应。 19.3根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十六条的规定:对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。 19.4质疑与投诉 19.4.1质疑 19.4.1.1根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代 理机构提出质疑。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定，政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指:(1)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；(3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 19.4.1.2供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 19.4.1.3接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址:(1)接收质疑函的方式:书面形式；(2)接收质疑函的联系部门:办公室；(3)接收质疑函的联系电话:0591-83896688；(4)邮寄接收质疑函的通讯地址:福建省福州市仓山区半道路68号麓岭花园S1幢301商业福建君信招标有限公司。 19.4.2投诉 19.4.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十八条规定，“投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代 理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本”。根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第二十条规定，“供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。”。 19.5无供应商为本次采购项目提供设计、编制规范、进行管理等服务。 19.6本项目采购包1投标保证金为人民币 226176元，收取理由如下:为预防供应商串通投标；预防投标截止时间后，投标人在投标有效期内随意撤销其响应文件；预防中标后供应商没有正当理由拒签合同。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

- 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | (1)电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 (2)将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 (3)将下列内容增列为招标文件的组成部分(以下简称：“增列内容”)适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标(响应)报价明细表、投标客户端的投标(响应)报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标(响应)报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件(含扫描件)，但同时应准备好原件备查(未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审)；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件(含扫描件)皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件(含扫描件)皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件(含扫描件)均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封(包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等)作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程(包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等)。 ⑧其他： 1)供应商应在提交投标文件截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标文件将被拒收。2)招标文件关于供应商串通投标情形条款详见《关于福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》(闽财购〔2018〕30)号文件规定。3)①本项目支持线上开标，供应商可通过线上参与开标，具体系统操作指南详见福建省政府采购网首页上相关操作手册。②本项目开标过程中解密及远程签章的操作时限均为30分钟，请供应商务必密切关注实时开标流程，完成线上解密、线上签章。③供应商应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在开标过程中因供应商自身原因未在规定的操作时间内完成投标文件的解密，逾期未解密的，视为自行放弃投标。供应商未在规定的操作时间内完成线上签章的，视为默认开标结果。④在开标过程中，因系统故障等导致无法继续进行开标的，供应商须配合。 |

- 第三章 投标人须知

- 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动(以下简称：“本次采购活动”)。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

- 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

(1)投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

(2)投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

(1)联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

(2)联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

(3)联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(4)项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(5)联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

(6)如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

- 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

(1)投标邀请

(2)投标人须知前附表(表1、2)

(3)投标人须知

(4)资格审查与评标

(5)招标内容及要求

(6)政府采购合同(参考文本)

(7)电子投标文件格式

(8)按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容(若有)

5.2招标文件的澄清或修改

(1) 福建君信招标有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

(2)除本章第5.2条第(3)款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建君信招标有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建君信招标有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建君信招标有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

(3)澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建君信招标有限公司 将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福建君信招标有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息(包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等)作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福建君信招标有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建君信招标有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福建君信招标有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

- 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

(4)不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的电子投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

(7)有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

(1)投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

(2)电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

(3)电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

(1)资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

(2)报价部分

①开标(报价)一览表

②投标(响应)报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)

④招标文件规定的加分证明材料(若有)

(3)技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料(若有)

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容(若有)

10.3电子投标文件的语言

(1)除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

(2)电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

(1)除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

(2)除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

(3)除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

(4)除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建君信招标有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

(1)投标报价超出最高限价将导致投标无效。

(2)最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

(3)除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

(1)是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

(2)若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件(若有)且不得再次分包。

(3)招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

(1)招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

(2)电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

(3)根据本次采购活动的需要， 福建君信招标有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建君信招标有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

(1)投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

(2)投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

(3)提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户(基本存款账户)按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明(项目编号)；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第(3)款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

(4)退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建君信招标有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福建君信招标有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第(4)款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

(5)若出现本章第10.8条第(3)款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

(6)有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人(采购代理机构)造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

(1)一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

(1)投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建君信招标有限公司 。

(2)补充、修改的内容应按照本章第10.5条第(4)款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

(1)电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

(2)不符合招标文件中规定的资格要求；

(3)投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

(4)电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

(5)有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

- 五、开标

11、开标

11.1 福建君信招标有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员(若有)均由 福建君信招标有限公司 派出，现场监督人员(若有)可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

(1)首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

(2)唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知(若有)”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容(包括但不限于：开标(报价)一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等)。

(3)唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

(4)投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人(采购代理机构)相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

(5)若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第(3)、(4)、(5)款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由(包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等)向 福建君信招标有限公司 提出任何疑义或要求(包括质疑)。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建君信招标有限公司 将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

- 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

(1)中标人确定之日起2个工作日内， 福建君信招标有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

(2)中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

(1)中标公告发布的同时， 福建君信招标有限公司 将向中标人发出中标通知书。

(2)中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定(即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明)。

- 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建君信招标有限公司 提出询问， 福建君信招标有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

(1)对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

(2)质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

(3)质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项(以下简称：“质疑事项”)；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建君信招标有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书(应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章)和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料(即事实依据和必要的法律依据)包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据(若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效)。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

(1)不符合其中第(1)、(2)条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

(2)不符合其中第(3)条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

(1)我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

(2)凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

(3)对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

(4)招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46号)规定的小型、微型企业可享受扶持政策(如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购)。符合财政部、司法部文件(财库[2014]68号)规定的监狱企业(以下简称：“监狱企业”)亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件(财库[2017]141号)规定的残疾人福利性单位(以下简称：“残疾人福利性单位”)亦可享受前述扶持政策。其中：

(1)中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2)在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3)投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

(4)监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

(5)残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件(财库[2016]125号)规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

- 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告(若有)、招标文件、招标文件的澄清或修改(若有)、中标公告、终止公告(若有)、废标公告(若有)等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

- 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库〔2020〕 123号)规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

- 第四章 资格审查与评标

- 一、资格审查

1、开标结束后，由 福建君信招标有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建君信招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建君信招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件(资格及资信证明部分)，具体如下：

(1)“投标函”；

(2)“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人(自然人除外)：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明) | ①投标人提供的财务报告复印件(成立年限按照投标截止时间推算)应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人(包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人)，应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函(以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ) | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议(若有) | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 落实政府采购政策的证明材料(专门面向中小企业采购) | 本项目专门面向中小企业采购，非中小企业的将被拒绝，须提供相关证明材料:1、投标人提供的服务应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》，格式见采购文件相关附件。2、投标人为监狱企业的视同小型和微型企业，可不提供以上第1材料，但应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3、投标人为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第五章《投标文件格式》附件。 4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

(3)投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 资格及资信证明部分中不得出现出现报价部分的全部或部分的投标报价信息； 出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。 |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建君信招标有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建君信招标有限公司 将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

- 二、评标

4、资格审查结束后，由 福建君信招标有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

(1)评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

(2)评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

(3)评标的依据是招标文件和电子投标文件。

(4)应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

(5)评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建君信招标有限公司 统一对外发布。

②对 福建君信招标有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

(1)全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

(2)参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交(随采购文件一并存档)，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

(1)评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

(2)满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

(3)重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

(4)评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决(即符合性审查不合格)，被否决的电子投标文件不能通过补充、修改(澄清、说明或补正)等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

(5)评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

(6)有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息。 |

附加符合性：无

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

(1)对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

(2)投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内(一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定)以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(3)电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标(报价)一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标(报价)一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标(报价)一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第(1)、(2)款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(4)关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(5)关于投标描述(即电子投标文件中描述的内容)

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第(1)、(2)款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

(1)按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

(2)关于相同品牌产品(政府采购服务类项目不适用本条款规定)

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

评审得分相同的,则按“价格部分”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格部分得分也相同的,则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的,则按“商务部分”的得分高低排序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分与商务部分得分也相同的,则采取随机抽取方式确定。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第(2)款第①、②规定处理。

(3)漏(缺)项

①招标文件中要求列入报价的费用(含配置、功能)，漏(缺)项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

(1)评标报告由评标委员会负责编写。

(2)评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

(1)恶意串通(包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形)；

(2)妨碍其他投标人的竞争行为；

(3)损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

(1)符合性审查合格的投标人不足三家的；

(2)有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建君信招标有限公司 将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

- 采购包1：综合评分法

(1)投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分(即评标总得分)最高的投标人为中标候选人。

(2)每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分(满分时) 。

各项评审因素的设置如下：

价格项(F1×A1)满分为10.0000分

F1指价格项评审因素得分＝(评标基准价/投标报价)×100×价格项评审因素所占的权重(注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。)最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

技术项(F2×A2)满分为78.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、服务内容响应 | 21 | 根据投标人提供的技术和服务要求响应表中的响应内容对招标文件中招标内容及要求中各条款的实际响应情况进行评分。未标示：“评审项”的均为实质性条款，不允许负偏离，负偏离的按无效投标处理。标示：“评审项”(合计7项)每负偏离一项扣3分，完全满足招标文件要求的得满分21分。正偏离不加分。 |
| 2、总体实施服务方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的管理运作流程设计及总体服务组织实施方案(包含但不限于：总体目标、服务内容、管理方式、可行性及服务质量控制方式、服务效果)进行评分：(1)方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；(2)方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.9分；(3)方案所包含的要点有缺漏，但大部分的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.8分；(4)描述内容仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，不符合项目情况的均不得分。 |
| 3、应急方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的突击保障任务和突发问题(包括但不限于：法定节假日、视察评比、异常天气、突发公共卫生事件、应急抢修、应急预案等)的处理方案进行评分：(1)方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；(2)方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.9分；(3)方案所包含的要点有缺漏，但大部分的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.8分；(4)描述内容仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，不符合项目情况的均不得分。 |
| 4、人员配置与管理方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的拟投入本项目的服务人员配置及管理方案(包含但不限于：人员配备岗位、数量、岗位分布情况及人员从业经验、人员培训方案、人员稳定性保障方案等)进行评分：(1)方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；(2)方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.9分；(3)方案所包含的要点有缺漏，但大部分的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.8分；(4)描述内容仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，不符合项目情况的均不得分。 |
| 5、质量控制方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的服务质量控制方案，包括但不限于质量目标计划、质量控制措施、各项质量指标(如维修准确率、及时率、投诉处理率、满意度提升、科室回访等)，由评标委员会进行评分：(1)方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；(2)方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.9分；(3)方案所包含的要点有缺漏，但大部分的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.8分；(4)描述内容仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，不符合项目情况的均不得分。 |
| 6、各系统管理制度 | 3 | 根据投标人提供的结合本项目的实际情况制定的各系统管理制度方案(包含但不限于：机电系统、水系统、空调系统的管理制度、操作规程、巡查制度，交接班制度、工具管理制度等)进行评分：(1)方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；(2)方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.9分；(3)方案所包含的要点有缺漏，但大部分的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.8分；(4)描述内容仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，不符合项目情况的均不得分。 |
| 7、设备设施运行维护管理方案 | 3 | 根据投标人针对本项目制定的设备设施运行维护管理方案，包含但不限于(高压配电、发电机组、楼宇水电设备设施、冷热水系统等的运行与维护保养方案)进行评价：(1)方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；(2)方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.9分；(3)方案所包含的要点有缺漏，但大部分的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.8分；(4)描述内容仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，不符合项目情况的均不得分。 |
| 8、空调系统维保方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的全院空调系统维保方案(包含但不限于：空调的清洗计划、现场保护、空调机组维护及预防性维护等)进行评分：(1)方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；(2)方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.9分；(3)方案所包含的要点有缺漏，但大部分的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.8分；(4)描述内容仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，不符合项目情况的均不得分。 |
| 9、污水处理站管理方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的全院污水处理站管理方案(包含但不限于：包括但不限于：日常维护巡检记录、标样核查及校准记录、试剂更换记录、故障排查、废液收集采样、格栅渣清理等)进行评分：(1)方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；(2)方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.9分；(3)方案所包含的要点有缺漏，但大部分的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.8分；(4)描述内容仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，不符合项目情况的均不得分。 |
| 10、交接过渡工作方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的特点制度交接过渡工作方案，(包括但不限于进场前期介入方案、交接工作计划、物质装备配备计划、档案交接，实际使用区域配备的人员到位情况，进场和退场交接方案)由评标委员会进行评分：(1)方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；(2)方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.9分；(3)方案所包含的要点有缺漏，但大部分的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.8分；(4)描述内容仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，不符合项目情况的均不得分。 |
| 11、备品备件方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的备品备件方案，(包括但不限于拟放置于采购人现场仓库或投标人售后服务网点的备品备件数量、种类、规模、对本项目维保服务内容的覆盖情况、日常管理、领用及补充等方案)由评标委员会进行评分：(1)方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；(2)方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.9分；(3)方案所包含的要点有缺漏，但大部分的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.8分；(4)描述内容仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，不符合项目情况的均不得分。 |
| 12、应急演练方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的应急演练方案，(包括但不限于停水停电状况应急演练，电梯困人救援，设备故障等情况，且需承诺每年开展次数不少于2次，承诺函格式自拟)由评标委员会进行评分：(1)方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；(2)方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.9分；(3)方案所包含的要点有缺漏，但大部分的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.8分；(4)描述内容仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，不符合项目情况的均不得分。 |
| 13、节能减排方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的绿色节能减排方案，(包括但不限于医院现场设备运行情况，围绕提高医院设备运行效率，绿色节能降耗管理等切实可行的实施方案)由评标委员会进行评分：(1)方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；(2)方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.9分；(3)方案所包含的要点有缺漏，但大部分的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰，内容描述较合理可行，考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.8分；(4)描述内容仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，不符合项目情况的均不得分。 |
| 14、项目团队人员配备 (人员不得重复得分) | 3 | 投标人为本项目配备的项目经理(1人)具有本科(含)及以上学历的基础上，具有：(1)中级及以上工程师(暖通相关)职称证书，(2)机电工程专业二级及以上建造师证书，每满足一项条件的得1.5分，满分3分。注：投标人须提供人员的相关证书复印件，其中学历证明材料可提供学历证书复印件或学信网查询结果截图及投标截止日前六个月内(不含投标截止时间的当月)任意一个月投标人为其依法缴纳社会保险的证明，否则不得分。 |
|  | 3 | 投标人为本项目配备的项目主管(综合方向1人)具有：(1)具有大专(含)以上学历(须提供学历证明材料复印件)，(2)低压电工作业证，(3)制冷与空调设备安装修理作业证，(4)熔化焊接与热切割作业证，(5)特种设备安全管理和作业人员证(A),(6)特种设备安全管理和作业人员证(G3)，每满足一项条件的得0.5分，满分3分。 注：投标人须提供人员的相关证书复印件，其中学历证明材料可提供学历证书复印件或学信网查询结果截图及投标截止日前六个月内(不含投标截止时间的当月)任意一个月投标人为其依法缴纳社会保险的证明，否则不得分。 |
|  | 3 | 投标人为本项目配备的项目主管(暖通技术方向1人)具有：(1)具有大专(含)以上学历(须提供学历证明材料复印件)，(2)中级及以上工程师(工程相关)职称证书，(3)制冷与空调设备运行操作作业证，(4)制冷与空调设备安装修理作业证，每满足一项条件的得0.75分，满分3分。注：投标人须提供人员的相关证书复印件，其中学历证明材料可提供学历证书复印件或学信网查询结果截图及投标截止日前六个月内(不含投标截止时间的当月)任意一个月投标人为其依法缴纳社会保险的证明，否则不得分。 |
|  | 3 | 投标人为本项目配备的项目主管(污水处理方向1人)具有：(1)具有大专(含)以上学历(须提供学历证明材料复印件)，(2)中级及以上工程师(环境类)职称证，每满足一项条件的得1.5分，满分3分。注：投标人须提供人员的相关证书复印件，其中学历证明材料可提供学历证书复印件或学信网查询结果截图及投标截止日前六个月内(不含投标截止时间的当月)任意一个月投标人为其依法缴纳社会保险的证明，否则不得分。 |
| 15、履约保障服务1(设备设施配置情况) | 3 | 根据投标人拟投入本项目设备中有：(1)管道内窥镜；(2)湿度检测仪；(3)便携式PH仪；(4)谐波检测分析仪；(5)相位测试仪；(6)电子式风速仪；每投入一项设备的得0.5分，满分3分。【注：①设备若为自有的须提供设备清单、设备图片、设备购置发票，设备发票购买方名称须与投标人一致。②设备若为租赁的须提供租赁设备清单、设备图片、租赁设备发票。以上材料须提供明确且清晰图片或复印件(扫描件)，设备名称不完全相同，但属同类设备的视同符合对应评分指标，但投标人应在投标文件中提供该同类设备的主要功能阐述以利于评标委员会判断。未按上述要求提供证明材料的，对应评分不予认可。未提供或是不全不得分)。】 |
| 16、履约保障服务2(人员配置情况) | 3 | 投标人为本项目增值配备的技术顾问具有：(1)具有本科(含)及以上学历(须提供学历证明材料复印件)，(2)国家注册电气工程师(供配电)证书，(3)高压电工作业证，(4)低压电工作业证，并承诺该技术顾问每月对本项目提供技术指导；每满足一项条件的得0.75分，满分3分。注：投标人须提供人员的相关证书复印件，其中学历证明材料可提供学历证书复印件或学信网查询结果截图及投标截止日前六个月内(不含投标截止时间的当月)任意一个月投标人为其依法缴纳社会保险的证明，否则不得分。 |
| 17、能源审计情况 | 3 | 投标人承诺在服务期内按照《公共建筑能源审计标准》(DG/TJ08-2114-2020)开展不少于一次能源审计的基础上。(1)出具能源审计报告(三级)的得3分；(2)出具能源审计报告(二级)的得2分；(3)出具能源审计报告(一级)的得1分；其他情况的不得分。注:承诺函格式自拟。 |

商务项(F3×A3)满分为12.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、专业能力 | 3 | 根据投标人拟投入本项目使用的信息化管理系统进行评价：(1)智能管理系统：将设备的参数、使用年限、运行状态，保养记录等录入到运维软件系统中，每个设备对应自身ID的二维码,凭二维码可随处调阅设备状态、参数等功能；(2)提供在线巡检、在线保养信息流程图功能；(3)提供手机端应用，可展示统计数据供采购人动态监管机电运维服务品质功能；(4)提供应用于本项目的管理软件系统的系统应用功能包含整体系统运行流程图、运行功能描述及功能展示清晰截图；(5)提供本项目的管理软件系统具有开放性，可兼容采购人其他业务管理系统。每满足一项功能要求的得0.6分，满分3分。注:①软件著作权为投标人自有的，须提供经国家认可的机构颁布的软件著作权登记证书(登记人为投标人)，软件为投标人外购的，须提供购买合同(出售方须为原始软件著作权登记人)、正式发票(开票人须为原始软件著作权登记人)、原始软件著作权登记证书(登记人须与上述合同中出售方及出售发票开票人一致且购买方须为投标人)，否则不得分；②功能界面截图(功能相同即可，不要求描述完全一致)；③投标人须提供中标后应用于本项目且软件更新换代后或兼容等均不再额外收取费用的书面承诺函并加盖公章(格式自拟)。投标人须同时提供上述材料，否则不得分。计算机软件著作权登记证书软件名称表述不同，系统功能一致视为满足该项条件。 |
| 2、业绩情况 | 3 | 根据投标人提供自2022年1月1日起至投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)，投标人正在服务的或已完成的三甲医院机电运维服务类似项目，每提供一项得1分，满分3分。投标人同时提供：(1)该业绩项目的中标/成交公告(提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址)；(2)中标/成交通知书复印件；(3)采购合同复印件(能体现甲乙方名称、服务内容、合同期限和签章页；(4)能够证明该业绩项目正在履行或已经验收的相关证明文件复印件(正在履行可提供服务期内任意一次的银行付款凭证复印件、履约完成的需提供验收报告)。(5)三甲医院证明材料包括省市级卫生健康行政主管部门公布的三级医院评审结果(须明确医院等级为三级甲等)或医院官方门户网站介绍(须明确其等级为三级甲等)。所有材料缺一不可，否则不得分。 |
| 3、人身保险情况 | 3 | 根据各投标人承诺中标后为本项目投入的所有人员(每人)购买意外伤害保险或雇主责任险的保额情况进行评分，保额≥100万元/人的得3分；100万元/人＞保额≥90万元/人的得2分；90万元/人＞保额＞80万元/人的得1分，保额≤80万元/人的不得分。须提供承诺函且承诺为本项目投入的所有人员购买的意外伤害险或雇主责任险的保障日期不少于本项目合同服务期，未提供的不得分。(满分3分)注:承诺函格式自拟。 |
| 4、责任保险 | 3 | 投标人承诺在服务期内，因中标人服务不到位或因中标人的原因在服务场所内造成人身伤害或财产损失，责任和损失全部由中标人承担，投标人承诺在中标后购买保险期限涵盖本项目服务期的公众责任险或商业综合责任保险，每次事故赔偿限额≥100万元的得3分。须提供承诺函且承诺所购买保险的保障日期不少于本项目合同服务期，其他情况的不得分。注:承诺函格式自拟。 |

※除本章第6.3条第(3)款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

(3)中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分(FA)由高到低顺序排列。

b.评标总得分(FA)相同的，按照评标价(即价格扣除后的投标报价)由低到高顺序排列。

c.评标总得分(FA)且评标价(即价格扣除后的投标报价)相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无

- 第五章 招标内容及要求

- 一、项目概况(采购标的)

(一)项目简介

1.福建医科大学附属第一医院是福建省目前规模最大的集医疗、教学、科研于一体的专业技术人才高度密集的大型综合性三级甲等医院之一。医院有茶亭院区、滨海院区、奥体院区、闽南医院，总编制床位4500张，形成“一院多区、一体多翼、协同发展”的办医格局。

2.本次招标范围主要涵盖茶亭院区及滨海院区，各院区具体服务内容及人员投用以采购人实际要求为准。要求投标人负责提供所需的相关服务，用于本项目的所有相关软件程序和设备不收取额外费用。

3.医院的机电运维是保障医疗工作稳步有序运行的重要组成部分，因此要求各投标人响应速度快，服务质量好，专业性强，对于运行与维修人员的素质有很高的要求。通过后勤社会化管理，规范医院运维工作，提升医院运行稳定性，保障医疗服务需求，提高满意度。

(二)服务区域

1.茶亭院区：门诊楼、外科楼、内科前楼、内科后楼、设备楼、科教楼等院区内所有楼宇及室内外公共区域。

2.滨海院区：门诊楼、医技楼、康复楼、C1-C3病房楼、行政综合楼、华福会堂、专家公寓楼、科研楼、感染楼、地下室、公共区域等，具体服务区域根据采购人发展规划陆续投用。

(三)服务期限

1.服务期限：36个月，计划服务时间为 2025年5月-2028年4月，具体时间以采购人通知为准。

(四)服务范围

1.茶亭院区服务内容为：供电、给排水、雨水、热水、弱电等系统的运行及管理服务，污水处理站管理、锅炉系统管理、零星维修服务、协助电梯系统监管服务等，具体以采购人实际需求投用人员。

2.滨海院区服务内容为：供电、给排水、雨水、热水、弱电、空调等系统的运行及管理服务，污水处理站管理、蒸汽发生器系统管理、零星维修服务、协助电梯系统监管服务等。

- 二、技术和服务要求(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)

- Ⅰ 项目要求

- (一)总体服务内容

1、负责全院区内所有建筑的基础设备设施的巡查、维修、抢修、维护和管理，包括但不限于高压供配电系统的24小时日常运行管理；低压供配电系统、备用发电机组运行、管理、维护保养；生活水系统、二次供水(含热水)设备的运行、管理和一般性维护保养；排水及污水处理系统的运行与管理；空调系统运行、巡检；蒸汽发生器(锅炉)运行、巡检；协助采购人主管科室监督管理电梯；智能化系统运行、维护；零星维修；电梯监管；零星修缮监管、设备厂商工作协助等内容；针对采购人设备设施制定预防性维护保养计划并组织实施等，楼宇水电设备设施的维护和保养；木工、五金零星维修、门窗维护及相关小型安装；能源管理及每月能耗分析报表制作；院区的节能措施制定等工作，确保全院范围内的设备设施保持正常运行和使用。

- 2、具体包括：照明、开关、水龙头、门窗、五金维修、柜体、锁具、标示牌、指示牌、建筑景观照明、配电开关、插座插排、路灯、景观灯、围栏格栅、植被射灯、停车止位杆、减速带、门牌、路灯杆等维修，锅炉、蒸汽发生器维保、室内洗手盆、地漏、下水道管道疏通、电器拆装、电器维修、更换、修焊、复漆，办公家具维修等；局部明布的水电管线的更换和布设；水电气暖的度数值、温度值、压力值、水位值、容量值抄录，以及其他常规维修管护任务。各类别运行与维护服务范围如下：

| 类别 | 机电运行与维护服务范围(包含但不限于以下内容) |
| --- | --- |
| 水电维修类 | 1.照明、插座、排气扇、开关等及其线路安装及维修。 2.冷热供水管道终端阀门等及出水口维修。 3.马桶、洗手盆、洁具等卫生洁具及管道疏通与维修。 4.对接电信施工人员进行电话安装及电话线故障维修。 5.感应器等配件的安装，改造和维修，含感应式垃圾桶。 6.排污、排水管及其主管道，室外主管道等的疏通。 7.非净化区域空调水管、风管的维修。 |
| 设备类 | 1.发电机运行、定时开机试运行并记录试运行情况，燃料添加，润滑油更换，“三滤”等更换，并做好年度、月度保养计划。 2.水泵、空气热泵等定时巡检、常规预防保养(如加油、除尘等)并做好年度、月度保养计划，根据采购人要求不定时对屋面水箱(不含二次供水水箱)进行清洗。 3.机电设备房、强电房等的环境卫生，各配电箱、高低压柜等设备的除尘(含顶部及柜体内部)。 4.设备厂商的工作协助(如：告知能源的容量、接口位置、安全提示等)，并将厂商工作中的问题汇报给采购人主管科室。 5.玻璃门、电动门(含非净化区域的防辐射门)维护保养、故障维修、未连接采购人信息系统的门禁等停电检查、普通维修(含其控制系统)。 6.超出质保期的饮水机故障排查、维修等、锅炉、蒸汽发生器巡查、报修等。 7.非净化区域空调主机、水泵、冷却塔、风柜、盘管机和附属设备的巡查、维修和保养。 |
| 设施类 | - 各科室的水电、土建设施等日常巡检。 - 化粪池、油污池、阴井等的日常巡检。 |
| 安防类 | 1.安防异常提供应急协助，如突发状况的应急保障(破锁、临时供电、应急排涝、自然灾害的紧急应变等)。 2.设备和水电等安全管理。 3.工程部协助电梯困人救援等。 |
| 木工类 | 1.撬、修、换、装等各类锁。 2.各类门、窗、橱、柜等(含磁碰、磁吸、闭门器、把手、合页、拉手坏、角链等)的维修。 3.各类增高垫、支架、箱子、盒子等的维修。 4.淋浴门等维修。 5.桌椅、候诊椅等维修。 6.玻璃拆卸、更换等(包括消防玻璃)。 7.各类床的维修、拆装等(等不含病床)。 8.门窗轨道维修恢复等。 9.地边条维修等。 10.桌子、橱柜等钻洞(穿电源线或电脑网线时)。 11.走道护栏、扶手等维修。 |
| 小电器、办公、生活类 | 1.小电器，包括：电视机、微波炉、开水器、电风扇、排气扇、电磁炉,除湿机、风幕机、碎纸机、冰箱、消毒柜、取暖器、保险柜、洗衣机等生活电器及滤芯更换。 2.专家公寓楼闭路电视等系统维护。 3.电热水器、小厨宝、风扇、电视、饮水机移机与维修等。 |
| 高空作业 | 有安全保障操作平台的登高作业等。 |
| 运行类 | 1.给排水系统、二次供水(含冷、热水)运行管理等。 2.高低压电房的24小时值守、保养及巡检，强电间日常保养、巡检等。 3.生活水泵房设施的开关机、巡检、维护管理等。 4.BA系统、能耗系统的运行与巡检、维护管理等。 5.采购人的水、电表的查抄表工作等。 6.设备运行与能源计量、记录和分析管理等。 7.各类应急预案的演练等。 8.污水站运行维护管理，设备运行定时巡检、投药、水质监测及运行记录等。 9.非净化区域空调设备运行、检修、维护管理等。 |
| 行政类 | 1.维修耗材的申购保管、登记、进出库记录等。 2.行政事务协助(如横幅、海报、灯笼、宣传品、装饰品、彩旗悬挂等)等。 3.电力、水务部门及施工厂商的工作配合等。 4.委托保养设备和设施的厂商联络与配合等。 5.监督、配合、管理外包服务商的工作(如专项施工单位、零星修缮施工单位等)，并将外包商服务过程中存在的问题及时向采购人主管科室反馈等。 |
| BA、能耗、灯控、力禾系统 | 负责院区BA等系统控制运行、系统基础编程及系统控制设备的巡查维护，含新增设备并入现有监控系统的编程调试等工作，有义务对各个系统提出改进、提升方案。 |
| 材料管理类 | 1.投标人负责各类维修材料、易耗品等台账的建立(含将部分日常维修材料消耗成本记录在报修科室成本上)。 2.掌握库存状态，及时向采购人主管科室申领物资，保证物资材料及时供应. 3.所有材料出入库均统一由经理指派人员及地点专门管理，任何其它非管理人员不得擅自进出仓库，也不得随意领用材料。 4.五金耗材及其它低值易耗品领用应填写《材料领取单》，注明领用数量及用途，待维修后科室确认施工单，施工申请单使用品类、数量应与领取单领用品类及数量一致并记录台账。 5.若资产盘点存在物资盘亏情况(入库与出库数量不符)，则投标人自行负责购买相应物资补齐。 |

补充说明：

1.投标人负责项目日常维修、保养(不含空调系统)100元以下的辅助材料及相关耗材费用，但不包括主材(主材如：灯具、洁具、锁体、五金类、电气类、建材、油漆以及各类润滑油、过滤器、水处理药剂，消毒药剂等，辅材如：胶带、玻璃胶、钉子、刷子、各类螺丝钉等)，维修所需的人力、工具由投标人提供(含非常规工器具RTK测量仪)。

2.投标人负责空调系统维修单件价值不高于1000元人民币的材料费用，但不包括中央空调主机维修保养的主材费用。单件材料是指除空调主机的控制屏、电路板、压缩机、膨胀阀、蒸发器、冷凝器；水泵；干管流量计、电动阀、手动阀；冷却塔风机；空气处理机组风机；排风机风机外的其他设施、设备及构配件，材料价格按市场价格，价格如有异议，以采购人的采购部门询价为准。

3.空调机组常规清洗、加药处理、保养等所需耗材均由投标人负责。投标人负责提供的维保辅助材料有(包含但不限于以下)：A各型号风机盘管电机；B清洗翅片所用所有药剂；C各类风机盘管过滤网；D铜材、弯头；E焊接材料；F各类电线；G各类继电器；H风机电容；I温度计、压力表、传感器；J制冷管路过滤器；K制冷剂；L充灌阀；M各类接触器；N保温管材；0水路过滤器滤芯；P水流量开关；Q PVC排水管材及配件；R电工辅材；S液晶温控开关；T风机盘管二通阀；U各种型号VRV盘管电机；V风机盘管金属软接头；W机油、黄油、润滑油(冷水机组机油除外)；X各种皮带；Y各类轴承。

评审项1：4.采购人主管科室职责范围内管辖的设备机房、配电房等设备间内消防器材由投标人负责日常检查，需要补充，更换时向采购人提交购买申请。

5.采购人另行将电梯、电气安全用具、锅炉、压力容器(包括空调主机)等特种设备维保、检测以及二次供水水池的清洗、检测，建筑物防雷检测等业务委托给其他专业公司，投标人应负责协助采购人进行监督管理，设备出现故障时投标人应及时通知采购人及维修单位，并在维修工作中给予必要的配合。

评审项2：6.采购人提供投标人材料仓库、维修操作间等必要用房。投标人自行负责提供办公桌椅、电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材。

7.投标人有责任配合采购人接受上级部门的监督、检査，提供必须的资料。

- (二)总体服务要求

- 1、根据采购人项目特点及要求制定设备操作规程、规章制度，建立安全岗位责任制，实行科学管理并建立资料档案。

- 2、根据设备保养规定及设备使用实际情况，负责制定提供各项设备的保养计划并落实，设备的年检、专项维修、大修计划及预算。

- 3、合理制订设备巡查计划及定期检查计划，发现问题及时处理解决。

- 4、妥善保管工具、仪器、仪表和各类机电图纸、技术资料、运行记录资料。

- 5、建立采购人设施管理的安全管理体系。

- 6、建立工程运行维护信息化系统。

- 7、熟悉掌握并操作采购人的各类工程相关系统，每月向采购人主管科室汇报各类设备及系统运行分析报告。

- 8、实行持证上岗制度，全部特种作业人员应持证上岗。

- 9、实行24小时值班制度，当接到报修通知或发现故障现象时，工程维修人员应于15分钟内(紧急情况应在10分钟内)到达现场。属一般故障，立即排除，属复杂故障，立即向主管领导汇报，并组织技术力量，采取积极措施，及时排除故障。

- 10、根据采购人需要，开启相应的设备，保证正常供水、供电、非净化区域空调正常运转(茶亭院区不含空调)。

- 11、严格按设备操作规程操作，当设备出现较大故障时应及时报告采购人有关人员到现场共同分析情况，分清责任，采取有效措施，进行有效处理。

- 12、根据季节的变换、天气的阴晴情况，合理控制设备、灯光照明的运行时间，节约用水用电，节省维修材料。做到低耗、高效，安全运行。

- 评审项3：13、科室维修服务时做到文明礼貌、及时优质。维修结束时，做到工完场清。

14、配合采购人一站式调度中心，设立工程报修响应中心，使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计。

15、每天24小时提供紧急维修服务(含水、电紧急维修服务)，做到首接责任制，若缺材料或无法维修应马上反馈并上报给采购人协调解决。

16、负责对采购人进行能源审计，分析能源消耗合理性。协助采购人做好节能管理。对采购人的水电设施设备优化节能使用，并提供完善的节能方案。

17、节约维修成本，跟踪维修质量。维修材料的控制：以修为主，以换为辅，对更换后的废弃材料，有使用价值的要充分加以利用。

18、与供电、供水、技监、环保、安检等管理部门建立起良好的合作关系。

19、设施运维人员数配置必须满足采购人设施设备运行与维护服务的基本需求，根据采购人设施管理的实际情况完善各岗位责任制。

20、建立标准化维护工作模式

20.1建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。

20.2积极为采购人提供设施设备管理方案。根据形势需要建立各种应急预案(如:各种停电预案；防台、地震预案；火警预案；防涝预案；公共突发各种情况伤亡抢救后勤保障预案等)，并且每年至少按预案要求演练1次。发生突发事件时应积极响应应急预案。

20.3提供预防性保养：有计划、预先安排，使采购人设备始终处于良好运行状态，延长其使用寿命，采购人财产增值保值。

20.4提供纠正性保养：降低设备运行风险。流程如下：设备异常—客户、员工填写报修单—报修信息录入电脑—员工接单，填写维修记录—设备正常反馈(紧急情况电话报修，员工接单维修)。

- 20.5在职责范围内，为采购人提供定期的有计划性的日常维护工作，并登记在册，完成周期性的分析报告。

- 21、总体服务要求满足《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南(2023 年版)》。

- (三)各系统管理服务内容与要求

1.供电系统运行及管理服务

- 1.1建立严格的配送电管理制度和电气维修、保养制度。建立、健全电工组的各项规章制度并付诸实施，严格落实岗位责任制，电工人员必须持证上岗，熟练掌握电器设备、高、低压变电系统的操作方法、保养方法及维修技术要求，严格遵守电工的技术操作规程和安全规范，做好各项工作记录备查，维修和保养包括不限于：变压器、高压柜、低压柜、发电机、直流屏及蓄电池、全院楼层强电间、配电箱、断路器、开关和插座,定期检修供电系统，保证设备始终处于正常工作状态，维护保养全院各级配电盘，每季度对所有配电盘进行一次安全大检查并有记录，对采购人各级配电间的巡视、除尘、维护保养。

1.2负责全院医疗、后勤及生活供电工作。配电房应安排24小时专人值班监控，定时做好各配电柜，仪表运行参数记录；严禁超负荷供电。建立各配电柜、仪表运行、维护、交接班等相关制度并做好各项工作记录备查。

1.3负责全院低压配电柜、配电箱、断路器、开关、插座等各种用电器的维修，保养、更换。

1.4负责全院范围内公共照明灯具的定时开、关；停电时配电房应及时做好线路的切换，保证全院各科室用电安全、正常运转。

1.5及时处理用电故障，接到报修通知，应及时到达现场排除故障，并做好维修记录。

1.6定期做好备用发电机保修保养工作，每月对发电机进行二次试机，保证发电机处于正常状态。停市电时，根据消防规定，发电机组应在30秒内启动，保证及时发电、送电，且发电机的油箱要保证有足够的油量供发电用。

1.7定期检修供电系统，保证设备始终处于正常工作状态，市电网需停电变换线路或院内需停电检修线路时，应提前报告采购人主管科室并向各用电科室通报，确保全院用电安全。

1.8维护保养由配电房至采购人各配电柜(箱)或电表柜(箱)上的母排、桥架、线路，并保障供电，根据采购人需求定期对所有用电设备进行一次安全大检查并有记录，采购人各级配电间的巡视、除尘、维护保养。

1.9配电和维修人员必须持证上岗。保证24小时有人员值班(配电双岗)，值班人员做到熟悉采购人配电房操作流程及时发现故障、及时排除确保供电，坚持每日巡查制度，做好各项运行记录、故障记录、维修记录。

1.10停电限电应提前(24小时以上)出书面(内网)正式通知、以免影响医疗和科研工作安全。

1.11定期有序配合对安全用具进行耐压性试验与检测，保证安全用具在有效期内，且能安全使用。

1.12对突发停电或发生特殊紧急情况，如火灾、地震、水灾时，有行之有效的应急预案。

1.13统计采购人的用电量并定期上报采购人主管科室。

1.14保持避雷系统完整性，每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决。

1.15建立各项设备档案、台帐、维修记录，做到安全、合理、节约用电。

评审项4：1.16配电房及机房环境整洁，无杂物、灰土、无鼠、虫害发生。

- 1.17管理临时施工工程用电，确保安全使用。

- 1.18负责电工培训、协助供电年审，以及有关供电的其他工作。建立严格的电力配送和电气维修制度，完善电工组的规章制度，并严格执行。

- 1.19定时控制公共照明灯具的开关，熟练掌握双电源转换开关的操作方法，停电时切换楼层线路，确保采购人用电安全。制定应急预案，应对突发停电或紧急情况。

- 1.20对院区内的所有配电箱进行控制区域的梳理，并在配电箱上附加明确的标识。这些标识应包含但不限于配电箱的编号、总断路器的上端电源信息以及各断路器所控制的具体区域。此外，还应整理并输出树状图，平面图以直观展示这些信息。

- 1.21电气巡检应使用红外热成像测温，对低压开关柜、配电柜等的电气连接点开展红外热成像测温，及时发现设备潜在的缺陷及隐患。

2.给排水、雨水系统的运行及管理服务

2.1建立正常用水、供水、排水的管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划。

2.2定期检查给水系统管网及阀门有无渗漏、积水情况，对供水系统和管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护和检查、建立每月检查、保养、维护、清洁和每周对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁的维保制度，并有记录可查。

2.3保证排水系统的正常运转，防止阻塞，如发生排水故障，维修人员需15分钟内到达现场抢修；非特殊情况下，应在3小时内解决排水故障。

2.4发现故障漏水或接到科室报修时，及时到现场维修处理，并做好维修记录。非特殊情况下，应在3小时内解决漏水故障。

2.5制定停水、爆管等事故应急处理预案，计划性检修停水应提前24小时通知各科室。

2.6严格二次供水卫生管理制度，水质监测记录留档。岗位人员须按有关规定体检，培训上岗。水池加盖并上双重锁。定期巡查。

2.7每2小时检查泵房的蓄水池一次并记录留档，确保设备运转正常、供水正常。

2.8对院区内的所有阀门(消防阀门除外)进行控制区域的梳理，并在阀门上附加明确的标识。这些标识应包含但不限于冷阀、热阀所控制的具体区域。此外，还应整理并输出树状图，平面图以直观展示这些信息。

3.暖通系统运行及管理服务(茶亭院区不含空调系统但含排风系统)

- 3.1负责滨海院区非净化区域全部中央空调机组及其配套设备设施(含冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵等配套设备、管路、末端设施)及新风系统、VRV多联式空调、分体式空调的维修、保养、清洗工作。

- 3.2对滨海院区院内所有需要维保的设备进行一次全面系统性的查验、接收工作，对遗留的工程问题进行记录并协助采购人督促施工方进行整改。应在该时段内建立院内所有保养设备的运行维护档案，档案应包含但不限于以下内容：设备清单、分布地址、运行状态、保养建议、维修记录。

- 3.3在维护、维修工作中应填写有关测试数据及维护内容，以及零配件的出厂合格证等资料并及时存档。

- 3.4梳理所有空调设备内外机对应关系，并整理成册。

- 3.5对所有空调机组位置及相应管路进行归类汇总，空调管路走向及类型进行标识张贴，并整理成系统图、平面图；投标人对所有空调风口、阀门、流量计进行标识张贴，温控面板和空调要有标识对应。

- 3.6协助采购人完善各项规章制度，并提供相关制度的参考方案(包含但不限于以下：岗位职责、机房管理制度、安全管理制度、设备巡视检查制度、设备维修保养制度、应急管理制度、值班制度，交接班制度，设备安全操作规程、高危作业操作规程、设备检修规程、空调系统卫生检查评价制度、中央空调系统制冷、供暖转换规程、仪表、工具管理制度、储备零件管理制度、防止二次污染制度、空调系统清洗、消毒制度、各级空气管理器阻力记录、过滤器更换制度、人员培训制度、维保服务礼仪规范和流程)。

- 3.7使用智能化BA系统等实现对空调的远程控制,定期对BA系统运行情况进行检查及维护，发现故障，做好记录并及时上报和处理。

- 3.8服务电话24小时保持畅通，接到故障通知后15分钟内人员到位，常规故障30分钟内完成维修，中修2小时完成维修，大修24小时内完成维修。日常维修应拍照记录存档备查。投标人在服务期间每个月应将当月工作情况书面汇报给采购人，汇报内容至少包含清洗记录、设备运行记录、能耗数据、巡查情况、维修情况、事故总结等。

3.9所有空调内机滤网每6个月(原则上在制冷/制热季节前)至少进行清洗一次，所有空调外机每年至少清洗一次，并做好清洗记录。

3.10对中央空调水系统进行清洗、预膜和日常定期投药，抑制腐蚀和防止结垢，杀菌灭藻，定期进行水质化验，保证中央空调水系统水质合格。

3.11负责空调排风系统的维修保养，维修排风机、更换排风扇等，保证排风系统正常运行。

4.热水系统运行及管理服务

4.1操作运行人员应经专业培训合格后方可上岗，运行人员必须熟练掌握热交换站工作原理与使用性能，熟练掌握运行技能，严格执行热交换站运行的各项规程，做到高效、低耗平安运行。

4.2值班或巡检人员工作要按规定穿戴好工作服及工作鞋，携带必要的检修工具。

4.3开机前认真检查各类辅助运行设备，热水泵、阀门状态是否正常，管道截止阀是否正常、管道有无渗漏水现象，空气源热泵主机是否故障报警，温度控制设定是否合理。

4.4开机前先运行辅助设备，待水系统运行正常后，再开启空气源热泵主机；监视主机运行状况及热水罐内热水温度，使热水水温冬季保持在52℃+左右，夏季保持在48℃左右。

4.5热交换设备要24小时不间断运行，运行人员必须按规定巡视并填写运行记录，发现异常及时汇报和处理。

4.6检修时要注意安全，需要关闭电气开关或相关阀门时，应按照标定锁定的程序进行，避免发生人身伤亡等重大事故。

4.7值班运行人员应做到平安生产、文明生产，做到现场洁净，场地平安，无隐患。

5.弱电系统管理服务

(1)采购人BA、能耗、灯控、变配电监测等系统的日常运行管理与一般性维护。

(2)负责电话故障排查、维修。

(3)负责弱电系统的一般性需求的系统软件编辑、修改、完善。

(4)变配电房电源设备、弱电间的防雷接地设备检查。

6.建立信息化管理系统

6.1实现功能：

6.1.2具备维修需求管理功能，从系统派工到完成维修，耗材录入等形成闭环管理，并可实时查询维修进度；

6.1.3具备设备台账管理功能系统，能根据导入的信息定期自动生成设备保养单；

6.1.4具备机电巡检管理功能实现对现场机房巡检，并上传检查结果，巡查情况可实时查询；

6.1.5具备智能派工，员工抢单管理功能；

6.1.6具备能根据导入的信息定期出具服务统计报表的功能；

6.1.7具备让服务对象(患者、家属、职工(医护)等)及时反馈对服务满意度评价及意见、建议等。

6.2工作计划：建立信息化管理系统并交付使用，优化员工工作时间表，改善时间管理，细化所有工作任务，并根据工作信息化所要实现的功能、标准制定出工作计划表。

6.3质量控制：追踪需要额外培训的员工、需要引起注意或正在改进的区域，包括所有由主管及经理执行的检查；按照员工、主管或建筑进行分类。

6.4人员管理：追踪每个员工的培训记录、工作成果以及其它任何相关的正面和负面问题记录。

6.5库存管理：列出所有现有物品和设备，提供详细的设备清单，帮助分析设备的生命周期；指出每件到期和需要更换的设备；监督各种物品的使用；自动记录并生成精确的库存状态信息。

7.协助电梯系统监管服务

7.1应按电梯特种设备相关规定持证，负责监督维保公司建立电梯的一梯一档工作，定期协助采购人检查电梯的台账、安装文件，说明书资料、运行记录，维修记录，保养记录，大修记录等建档工作情况。

7.2负责对电梯维保单位的监督管理，跟进维保单位的维保计划及执行情况，异常情况及时汇报采购人处理。

7.3联合维保公司共同做好电梯故障，电梯困人的应急预案，并组织相关方开展演练工作。做到能及时配合电梯维保单位处理、解救因电梯故障或停电导致梯内困人的事件。

7.4监督采购人相关其他服务公司做好电梯的防水浸预案，避免电梯浸水受损。

7.5根据特检院、质量技术监督局等相关部门要求，按规定配备足额的具有电梯管理员证(A证)的人员。

- 8.蒸汽发生器系统/锅炉系统管理

- 8.1滨海院区：

8.1.1负责供应室电蒸汽发生器(NBSAH216KW/380V)、以及水处理设备的运行、管理和一般性维护工作(蒸汽出口DN25、排污出口DN25)。

8.1.2加强工作人员业务培训学习，熟悉蒸汽发生器运行系统及运行参数，安全经济操作运行，节约用气、用电、用水，杜绝浪费。

8.1.3坚持巡回检查制度，发现故障立即修理，严格监视蒸汽发生器水位、压力，值班人员每天对蒸汽发生器水位、压力、给水系统等设备巡检一次，做好记录。

8.1.4工作人员应按蒸汽发生器使用说明及相关规范定期检修、维护、保养锅炉及各种辅助设备，定期检验、冲洗压力表、水位表等设备，定期排污。

8.1.5日常操作过程中应及时检修和排除各种设备的一般故障。发现蒸汽发生器有异常现象时，应采取紧急停机措施并切换备用机子，同时及时报告项目经理及采购人管理部门。

8.1.6水处理人员要熟悉并掌握设备、仪器、药剂的性能、性质和使用方法。

8.1.7蒸汽发生器停用检修时，首先要有水处理人员检查结垢、腐蚀情况，对垢的成份和厚度、腐蚀的面积和深度以及部位做好详细记录。

8.1.8水处理设备的运行和水质化验记录填写应完整、正确。

8.2茶亭院区：

负责对锅炉班组进行监督管理，确保其妥善执行以下任务(若在合同期内锅炉被更换为蒸汽发生器，则参照滨海院区蒸汽发生器的相关内容执行。)

- 8.2.1重新建立相关制度，完善锅炉班组的规章制度，并严格执行。

- 8.2.2做好运行前的水位、气压、安全阀、冷水设备、排污、及锅炉本体的检查与准备工作，认真做好启动、停运与正常运行的操作，严格控制气压。

- 8.2.3为预防事故的发生，要做到勤检查、多巡回，发现问题要及时采取措施，严禁超压、断水及带病运行，并做好事故记录。

- 8.2.4对锅炉本体的安全保护装置、仪表与辅机要经常检修，发现故障及时排除，做到不漏水，不漏气，并保管好工具。

- 8.2.5每天做好交接班记录，发生故障应待处理完毕后方可交接班，并及时向上级领导报告，以免影响第二天工作。

- 8.2.6坚持定时化验、排污，保持水质符合标准，做好水质处理设备的正常运行及水质化验记录。

- 9.零星维修服务

9.1投标人的零星维修项目与采购人维修改造项目(零星修缮)工作的分界点：投标人的维修、修缮工作在不改变原用途情况下(涉及土建类的除外)，均由投标人负责。

9.2日常维修的界定如下：指能及时修复的小损小坏，以保持原来建筑完整或设备、设施正常运行状态为目的的日常养护，其工程量虽小，但关系到使用便利，服务性强，必须及时解决的小的故障的维修业务。日常维修不另行支付人工费。

9.3定期对服务内容进行检查，发现问题及时维修处理，制定维修服务工作记录单，一式三份，服务结束时由采购人使用单位或监管组签字认可。

9.4负责维护保养的员工要进行岗前专业培训，并应有相关工作经验。更换或修补设施设备的人员，要严格按照程序和步骤进行。

9.5除招标文件的的(四)执行程序及质量标准修缮时限要求外，其余情况下接到维修通知后，必须在15分钟内到达现场解决问题。当天不能解决，必须向采购人汇报，重大问题必须书面汇报。

10.污水处理站管理服务

10.1污水处理站的日常运营管理，主要包括为处理站配置合格的操作、维护人员，提供设备维护和设备保养，提供污水处理站所需药剂购买清单(所需药剂由采购人提供)，保证污水处理站的正常运行和污水达标排放。污水处理站废水及废气符合GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》和排污许可证相关要求。处理工艺:按采购人要求处理。

10.2负责污水处理站、药剂仓库及配套设施的安全、运行、管理，临时故障的检查、排除，并做好相应记录(包括每日运行情况记录、设备维保记录、检测记录、药剂出入库记录等)并上报。负责污水处理站所使用药剂的配置和投加，药剂的使用和出入库流程必须符合国家规范要求，并对药剂的使用和存放安全负责。

10.3制订污水处理站运行、管理的各项制度规程，完善污水污染等各种应急预案和准备。

评审项5：10.4负责上级部门检查和来院召开环保相关会议的工作安排，比如迎检现场的接待陪同，还有环保会议的现场布置和人员联系等工作。

10.5定期开展环保应急演练和相关培训的内容，至少一年两次。如果后续环保部门有新的要求，按照新的要求执行。

10.6负责污水处理站日常污水采样检测工作，根据采购人要求每天检测出水PH、余氯、二氧化氯等指标，频率为每天两次，并做好检测记录。配合有资质的检测公司对采购人污水、废气进行检测。根据污水出水水质情况调整药剂的加药量，确保污水处理站生化系统、除臭系统正常运行，废水、废气达标排放。

10.7配合完成采购人交办的其他环保工作。后续国家和环保部门如果对上岗资质方面有要求，投标人应在环保部门要求时间内组织污水操作工进行相应的培训，并保证取得相关职业资格证等上岗资质(培训费、证件年检费等由投标人负责)。

10.8负责每天查看并清理格栅机上的杂物，定期清理格栅渣并装袋。定期清理格栅井内的垃圾。定期进行污水处理站的污泥压滤脱水，负责污泥压滤和脱水后干污泥的装袋。污水处理当中产生的固体废物，由采购人负责按生态环境局的相关规定进行处理，处理及运送费用由采购人承担。投标人负责设备及技术支持。

10.9维保中更换、维修所需的工具由投标人配备。如需更换配件，采购人提供零配件由投标人更换，该报价包含在本次报价中。

10.10污水处理站设置24小时值班人员。污水处理站室内应保持整洁，物品、药品摆放整齐，并做好防火、防盗和用水、用电等安全工作。

10.11投标人负责配合采购人按生态环境局的要求进行数据填报。负责污水处理站报表和有关证件的年审工作，并保存好记录资料备查。

- 10.12负责上述未提及的其他环保有关工作。

(四)执行程序及质量标准

1.工程运行维护服务岗位和工作内容

| 工作岗位 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 负责采购人后勤工程维修、设备运行、部分设备维护保养事务的全面工作；制定工程部各项工作计划及应急预案并执行；执行采购人后勤管理规定及发展规划；领导、审查各岗位各项管理措施及巡查记录；应急处理一切后勤紧急及突发事件；制定年度节能目标做好院区节能工作。 |
| 项目主管 | 负责执行工程项目经理各项规定；按工作属性划分细化工作细则并执行；配合各项工作计划推进及应急预案演练；将采购人后勤管理规定及发展规划落地；带头巡查各项管理措施的实施和日、周、月、季度巡查的执行；全面配合项目经理处理紧急及突发事件，配合做好年度节能计划实施做好节能细化工作。 |
| 高压电工 | 24h负责全院区所有高低压配电室内设备运行、保养及巡检，并做好发电机定期测试。 |
| 普通水电工 | 负责项目除高低压配电室外的低压设备设施日常巡检和应急维修。 |
|  | 负责项目除高低压配电室外的低压电气线路及用电设备设施的一般维护和保养，弱电设备的一般维修。 |
|  | 负责项目内给排水系统的日常运行、维修及维护，设备巡检。 |
| 楼宇自控 | 24h负责项目内BA系统、弱电系统的运行和一般维护。 |
| 综合维修工 | 24h负责项目公共设施的日常巡检和应急维修。 |
|  | 负责项目内零星维修和设备保养。 |
| 文员兼仓管 | 1、负责工程部人员、材料、管理制度档案的管理；按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到帐帐相符。 2、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列。存放整齐，数量准确。 3、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。 |
| 污水处理工 | 负责项目内污水处理系统的日常运行和一般维护，设备巡检；负责污水处理站、药剂仓库及配套设施的安全、运行、管理，临时故障的检查、排除，并做好相应记录(包括每日运行情况记录、设备维保记录、检测记录、药剂出入库记录等)并上报；负责污水处理站所使用药剂的配置和投加；负责污水处理站日常污水采样检测工作；负责污水处理站格栅渣的清理装袋和污泥的压滤及装袋。 |
| 空调维修工 | 负责项目内非净化区域中央空调机组及其配套设备设施(含冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵等配套设备、管路、末端设施等)及新风系统、VRV多联机空调、分体空调、保养、清洗工作。设备开关、巡查、维修保养记录等工作。 |

2.各服务内容修缮频次

| 序号 | 服务内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 照明、插座、排气扇、开关及其线路维修与小型加装工程。 | 按需 |
| 2 | 马桶、洗手盆、洁具、管道疏通与维修。 | 按需 |
| 3 | 各科室的水电、设备日常巡检。 | 每日 |
| 4 | 设备和水电运行安全管理。 | 每日 |
| 4 | 供水管道终端阀门及出水口维修。 | 按需 |
| 5 | 发电机运行、定时开机试运行测试，做好相关记录与日常维护。 | 2次/月 |
| 6 | 机电设备的预防保养(如加油、紧固螺丝、除尘等)。 | 不少于4次/年 |
| 7 | 高、低压配电值班运行管理与维护。 | 3小时/次 |
| 8 | 全院能源消耗计量、记录和分析与节能管理。 | 1次/月 |
| 9 | 循环水泵的开关机，运行与维护管理。 | 3小时/次 |
| 10 | 二次供水及配电柜设备运行管理与维护。 | 3小时/次 |
| 11 | 机电设备巡查，如电梯机房、热泵机房、冷却塔等。 | 3小时/次 |
| 12 | 各类应急预案的演练(如停电、停水、防台风，电梯困人等) | 2次/年 |
| 13 | 提供应急协助，如突发状况的应急保障(破锁、临时供电、应急排涝、自然灾害的紧急应变)。 | 按需 |
| 14 | 协助电梯困人救援工作。 | 按需 |
| 15 | 特种设备维保监督。(如电梯)。 | 2次/月 |
| 16 | ISIS维修数据统计，分析预防性保养频率与时间间隔。 | 1次/月 |
| 17 | 维修耗材统计与请购计划。 | 1次/月 |
| 18 | 与供电、水务部门及设施厂商的工作配合。 | 按需 |
| 19 | 负责与采购人委托保养的设备厂商联络与配合监督。 | 按需 |
| 20 | 木工、五金维修 | 按需 |
| 21 | 屋面水箱清洗 | 按需 |
| 22 | 中央空调机组、水泵、冷却塔(运行期间) | 每日 |
| 23 | 空调主机冷媒、润滑油更换 | 按需 |
| 24 | 空调主机换热器、冷却塔、外机翅片清理、附属电器元件维护。 | 1次/年 |
| 25 | 新风机、盘管机、分体机过滤网清洗 | 2次/年 |
| 26 | 空调设备轴承、皮带、阀门、附件更换 | 按需 |
| 27 | 中央空调水系统清洗、换水、酸洗钝化，冷冻水质化验 | 1次/年 |

3.修缮时限要求(与通用时限有冲突时以本表为准)

| 序号 | 工作类型 | 响应 |  | 完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应时间 | 响应方式 | 常规问题 | 特殊问题，无法即时完成 |
| 1 | 市电停电 | 8分钟 | 工程人员到达现场 | 到达后5分钟 | 若操作设备故障，5分钟后启动应急预案 |
| 2 | 火灾或者烟雾 | 8分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 3 | 突发安全、灾害事件 | 8分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 4 | 电气焦味 | 8-10分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 5 | 局部断电 | 8-10分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 6 | 管道爆裂 | 8-10分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 7 | 漏电类 | 8-10分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 8 | 区域停水 | 10分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 9 | 人员被锁 | 15分钟 | 工程人员到达现场 | 到达后10分钟 |  |
| 10 | 电梯解困 | 立即 | 工程人员到达现场 | 到达后10分钟 | 立即联系电梯公司 |
| 11 | 插座无电(影响生命安全) | 8分钟 | 工程人员到达现场 | 到达后15分钟 | 提供应急电源 |
| 12 | 马桶堵塞 | 30分钟 | 工程人员到达现场了解、确认 | 到达后10分钟 | 2个小时内将信息反馈给用户或者采购人职能部门 |
| 13 | 灯具不亮 | 2小时 | 工程人员到达现场了解、确认 | 到达后30分钟 | 1个工作日内将信息反馈给用户或者采购人职能部门 |
| 14 | 插座无电(普通) | 30分钟 | 工程人员到达现场了解、确认 | 到达后30分钟 | 1个工作日内将信息反馈给用户或者采购人职能部门 |
| 15 | 床头呼叫器 | 1小时 | 工程人员到达现场了解、确认 | 到达后1小时 | 1个工作日内将信息反馈给用户或者采购人职能部门 |
| 16 | 局部管道污水 | 1小时 | 工程人员到达现场了解、确认 | 到达后2小时 | 1个工作日内将信息反馈给用户或者采购人职能部门 |
| 17 | 下水道堵塞 | 1小时 | 工程人员到达现场了解、确认 | 到达后2小时 | 1个工作日内将信息反馈给用户或者采购人职能部门 |
| 18 | 管道滴漏 | 1小时 | 工程人员到达现场了解、确认 | 到达后4小时 | 1个工作日内将信息反馈给用户或者采购人职能部门 |
| 20 | 水龙头 | 1小时(关不住立即处理) | 工程人员到达现场了解、确认 | 到达后30分钟 | 1个工作日内将信息反馈给用户或者采购人职能部门 |
| 21 | 电视信号类 | 班内4小时 | 工程人员到达现场了解、确认 | 到达后2小时 | 1个工作日内将信息反馈给用户或者采购人职能部门 |
| 22 | 修门、窗、橱、柜类 | 班内4小时 | 工程人员到达现场了解、确认 | 到达后3小时 | 1个工作日内将信息反馈给用户或者采购人职能部门 |
| 23 | 玻璃类 | 班内4小时(影响安全15分钟) | 工程人员到达现场了解、确认 | 到达后4小时 | 1个工作日内将信息反馈给用户或者采购人职能部门 |
| 24 | 渗水处理 | 班内4小时(影响治疗1小时) | 工程人员到达现场了解、确认 | 到达后4小时 | 1个工作日内将信息反馈给用户或者采购人职能部门 |
| 25 | 送修小家电类 | 1小时 | 修复或反馈 | 2个工作日 | 2个工作日内将信息反馈给用户或者采购人职能部门 |
| 26 | 拆、装类 | 另行约定 | 约定时间内工程人员到达现场 | 视情况 |  |
| 27 | 行政事务(挂横幅、灯笼等) | 另行约定 | 约定时间内工程人员到达现场 | 视情况 |  |
| 28 | 空调不制冷、不制热 | 30分钟 | 工程人员到达现场了解、确认 | 到达后15分钟 | 45分钟内将信息反馈给用户或者采购人职能部门 |

备注:

常规问题：指工程人员到达现场，确认为一般类故障，且有维修备品的情况下完成。

特殊问题：指工程人员到达现场，确认为疑难杂症或者潜在性故障，或者问题严重，工程人员确认无法及时修复，必须1个工作日内及时将事态状况告知使用部门及采购人职能部门。

特殊情况下，在规定的响应时间内，若工程人员无法到达，运维部必须在响应时间内与需求用户取得联系，说明情况，并再次约定时间。

第1-11项，运维部优先办理。视必要，停止正进行中非紧急工作前往办理；视必要，由运维部经理将事态状况报告给采购人职能部门知悉。如遇火警、水管爆裂、台风袭击等特殊情况运维部应组织应急小组立即到达现场。

- Ⅱ 人员配置要求

(一)项目服务人员要求

1、投标人应确保本项目服务人员身体健康(要求体检，费用自理)，体检合格才能上岗。并及时与本项目服务人员签订劳动合同。

2、投标人应对全体服务人员进行岗位技能、个人防护、手卫生等培训，培训合格后方能上岗。人员保持出满勤，特别是重点岗位人员，缺岗一天按人工成本折算在当月服务费内扣罚。如采购人有需要(非正常上班时间)投标人应无条件服从并及时安排人员。

3、部分特种岗位须按照国家有关规定持证上岗，如高、低压电工证等，并于服务期开始之日起 10 个工作日内将相关人员证书扫描件给予采购人备案。部分岗位例如高低压配电室，要求双人24小时双人制值班。设施维护与巡检要求双人，坚持每工作日巡查制度，做好各项文字记录。

4、服务人员年龄应在60岁以下，且45岁以上员工人数比例不超过全部员工的20％。

评审项6：5、全部服务人员着工作服带胸牌上班，仪表整洁，不留指甲，男性不留长头发和胡须。服装由投标人自行负责。

6、投标人应根据采购人要求无条件接收采购人茶亭院区全部或部分水电及相关班组的劳务派遣人员(共计人数13人)。接收人员的工资、福利等均由投标人负责，并与投标人签订劳动合同。需提供专项承诺。

(二)关于投标人人员管理的要求

1、投标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利等；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由投标人全部负责；投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，并承担相应的费用。

2、投标人承诺若中标为员工购买雇主责任险(不低于100万)，符合国家劳动部门的标准。并于服务期开始之日起 10 个工作日内将保险单扫描件交采购人备案。

3、应严格按国家有关法律、法规要求的标准、基数和比例为服务人员缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤、生育险和住房公积金等福利。

4、全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行(每周工作时间不超40小时，因工作原因产生的加班(含节假日加班)应严格按国家有关法律、法规要求的标准付给员工加班薪资。)

5、投标人严格按照《中华人民共和国劳动合同法》的标准执行服务人员的劳动合同、工资发放，其基本工资(不含按国家相关规定投标人必须支付服务人员的社会保险及其他应付费用)应不低于福州市最低工资标准。

6、投标人应购买公众责任险和员工的意外保险。

7、部门经理、主管等管理人员应接受采购人监督，投标人应承诺接受采购人对其服务质量进行监督，并配合采购人接受上级行政主管部门开展的各项检查评比工作。采购人认为投标人的部门经理不称职时，投标人应无条件更换。采购人每月对中标公司的服务质量进行考核监督，若服务确实达不到采购人要求，采购人有权随时解除合同且不承担任何责任。投标人须对采购人造成的损失进行赔偿。

8、在合同期内，若投标人确需更换项目负责人的，须向采购人提交书面申请，经采购人同意后方可更换。未经采购人同意擅自更换项目负责人的，处以违约金10000元/次，且采购人有权单方面解除合同且不予退还履约保证金，给采购人造成损失的，还应承担相应赔偿责任。

9、投标人应按季度定期向采购人汇报人员流动情况、综合运维详细工作量及持续改善服务的措施等相关信息。

评审项7 ：10、投标人必须承诺对本项目实施6S后勤管理服务(整理(SEIRI)整顿(SEITON)规范(Standard)清洁(SEIKETSU)素养(SHITSUKE)安全(SECURITY))，并且按照采购人的要求执行。

- 三、商务要求(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起1095日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福州市台江区茶中路20号，福州市长乐区华山路999号 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 按合同要求 |
| 4 |  | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按招标文件或合同要求验收，完成合同的所有约定要求。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、详见序号8，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的100% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的4% 说明：合同签订前中标人须向采购人缴纳合同总金额的4%(中小微型企业4%)作为履约保证金。该保证金将在中标人合同期限届满且无未了事宜后以无息全额方式退还；若中标人在合同履行期间无故不履约、存在违约行为或使采购人利益受损的，采购人有权从中直接扣除相应的费用，不足以弥补损失的，再行追偿。如履约保证金因按合同约定全部或部分扣除的，中标人应在收到采购人通知之日起全部或部分补足被扣除部分。 |
| 8 | ★ | 其他 | - 1、合同按月结算，每服务完一个月，凭中标人的书面付款申请和服务费增值税普通发票，经采购人相关部门对其服务按本项目招标文件和合同约定进行审核，结合当月满意度及其他考核扣款，审核合格后60日内支付上月相应的服务费，通过银行转账至中标人账户。采购人每次付款前，中标人均应提供齐全的付款资料，包括但不限于相应金额增值税普通发票、服务明细等，否则采购人有权不予付款，因此产生的全部责任由中标人承担，中标人不得以此为由拒绝或迟延履行合同义务。 - 2、采购人授权的业务监督部门有权根据每月考核结果、采购人相关部门的反馈投诉对中标人服务中存在的质量问题（上个月考核、违约情况、表扬奖励等）等按约定在月度服务费中直接增减相应金额，中标人应根据实际情况开具增减相应金额的增值税普通发票。 - 3、在合同允许范围内，中标人可根据实际情况进行调整服务范围（人数/范围等），但需经过采购人书面审核确认。未经采购人书面同意，中标人不得随意增加或减少投入人岗数。 |

其他商务要求

★其他商务要求

(一)投标相关要求

1、本招标文件中所发生的一切费用均应包含在投标报价中(招标文件有特殊规定的除外)，因投标人的投标报价错误造成的一切后果由投标人承担。

报价组成包括但不限于：报价部分投标人需列出详细分项报价，投标报价中人员工资不得低于福州市最低工资标准，同时报价须涵盖人员的工资、五险一金(基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金)、以及投标人认为本项目所需的其他相关一切费用。各投标人应按照以上要求据实报价，投标人必须在投标文件报价部分作出实质性响应，否则将被视为无效投标处理。故投标人投标时应充分考虑此条款，作出合理报价，以免影响中标后的合同履行。人员工资及五险一金按国家相关规定执行，若至投标截止时间前有新的相关规定，则按最新的相关规定执行。)

2、为确保采购人利益，本招标文件中所发生的一切费用均应包含在投标报价中，投标人人工成本的比例应不得低于70%，投入项目运营的物料、工具、设备等费用不得低于5%。

3、因采购人的项目使用需求，投标人在进行项目人岗数投入量测算时，茶亭院区采购人自有后勤员工12人，扣除这12人外，本项目第一年每月预估投入78人岗，第二年每月预估投入84人岗，第三年每月预估投入86人岗，实际投入量按照采购人具体使用需求计算。

4、投标人从事本项目的资格必须得到有关行政主管部门的许可，从业人员如需持证上岗的必须具备相应的资格证书。

5、投标人承诺中标后有完整应急冲突等配合方案(含医闹，台风，治安、盗窃等)，并且需要配合保安以及当地公安机关，该项要求投标人须提供承诺函。

6、投标人可自行到采购人进行勘查测量，无论是否勘查，均为默认知晓本项目的全部情况。

7、本项目标准工时数按照周工时40h计算，节假日不做区分。

8、投标人测量的工时数需满足满足茶亭院区及滨海院区一期及二期、三期完全开放的配置标准，实际配置人数以临床需求为准。

9、投标人必须响应采购人的考核要求。

(二)中标相关要求

1、本次承包年限到期结束后，采购人有权通过公开的采购程序进行第二轮经营承包权的招投标活动。在未完成招标活动前，中标人有义务在本次承包年限到期结束后继续延期为采购人服务，直至新中标人到位为止。

2、采购人为中标人提供服务所必须的预留场地(包含水电)，内部设备由中标人自行负责。根据采购人实际需要，中标人需对调度中心进行升级改造，包括增加展示屏、设备、进行隔断改造等，最终改造方案需经采购人审核同意后方可实施，升级改造产生的所有费用由中标人自行负责。中标人需因地制宜，对场地进行合理规划利用以满足使用需求，如需对场地进行改造(隔断、隔层，包含但不限于以上)，经采购人审核同意后由中标人自行负责施工(包含费用)。场地的保洁由中标人自行负责。

3、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方解除合同。

4、采购人与中标人服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，所有服务人员由中标人自行管理，并按法律法规和地方政府的规定支付服务人员的工资、福利、保险、奖金、加班费等一切费用。

5、中标人使用的所有材料及产品必须符合国家规定，其产品质量必须达到国家有关质量和健康环保标准。不得对采购人及周围的环境造成二次污染，采购人有权检查、评估并有权拒绝使用不符合标准的材料。

6、完成采购人临时要求的其他保障工作，如遇到活动或检查时要完成突击任务。

7、如因中标人工作人员过错造成仪器损坏，一经查实，中标人应赔偿采购人损失。

8、若以上的场地及服务有遗漏，均以采购人实际服务要求为准。若采购人新增楼宇或区域需提供服务，双方协商签订补充协议后提供服务。

9、中标人需安排主管级别以上管理人员驻点，遇突发紧急事件，物业经理需在10分钟内赶到现场处置。

10、中标人承诺与采购人共同建立和维护规范与廉洁的购销环境，承诺不得违反所有与反腐败有关的法律、法规、规章、采购人制度和要求。

11．中标人及其工作人员违反合同附件《廉洁购销协议》约定，存在行贿行为的，采购人有权在一定期限内将中标人列入行贿人“黑名单”，作为中标人参加采购人招标采购活动的限制条件：在合同有效期内，经采购人确认中标人及其工作人员因合同(包括但不限于采购阶段、合同签约、履行期间)被列入采购人行贿人“黑名单”的，采购人有权单方面解除合同，有权不予退还履约保证金(如有)，有权中止支付未付款项(如有)，且采购人有权要求中标人赔偿采购人因此产生的损失(包括但不限于主张权利所支付的诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费、直接经济损失等费用)，如中标人拒不赔偿的，则采购人有权从相关款项中直接扣除。

(三)项目考核与违约责任及索赔

1、项目考核要求

每天24小时保证全院设备设施安全正常运行：包括给排水系统、供电、电视、电话网、电梯运输系统以及公共设施和室内设备、设施的日常维修养护管理(医疗设备技术性故障除外)，并做好相关记录和档案。因维修保养记录不认真，不准确，导致设备出问题无据可查，一切费用由中标人自行负责。

1.1如因施工现场卫生状况没有恢复的，应支付违约金300元/次。

1.2每月底定期组织与保安人员、消防人员进行全院安全用电大检查，书面记录和报告。因记录不认真，不准确，经检查发现，应支付违约金300元/次。

1.3按时按量完成设备维护计划，每天定时对所有水电设施设备进行巡检并记录，如发现逾期，漏项、错填，应支付违约金300元/次。

1.4采购人的水电设施设备不用时应随手关停，协助采购人做好节能、节电和节水的管理，经发现未按要求执行的，应支付违约金300元/次。

1.5应对各种设备定期维护、保养，保证正常使用，如因维护、保养不及时或不当造成设备无法使用或损坏，除原价赔偿外，应赔偿相应设备维修或更新费用并应支付违约金1000元/次。

1.6如因施工过程中造成其他财物损坏的，除了要原价赔偿损失外，应支付违约金1000元/次。

1.7如因每次维修或者保养不通知采购人管理人员而擅自进入施工现场、或进入临床科室，一经发现，应支付违约金300元/次。

1.8每次维修或者保养必须填写维修(或保养)作业单，记录详细过程并由采购人管理人员签字，存档后以备溯源，不填写作业单，应支付违约金300元/次。

1.9响应速度：根据修缮时限要求表中的时间要求，第1-11项未在规定时间内响应的，每次应支付违约金1000元，其他事项未在规定时间内响应的，每次应支付违约金300元。同时应视必要，停止正进行中非紧急工作前往办理；视必要，由工程部经理将事态状况报告给采购人职能部门知悉。如遇火警、水管爆裂、台风袭击等特殊情况工程部应组织突击小组立即到达现场，如若违反，应支付违约金2000元/次。

1.10故障报修后，工作人员未在24小时内予以排除的，如无特殊原因，应支付违约金300元/次。

1.11应服从采购人管理部门管理调度，及时响应采购人管理调度需求，若违反或不听从管理或调度，应支付违约金1000元/次。

1.12故障报修维修未与科室报修人员沟通对接致使科室不清楚维修情况、进度等，应支付违约金300元/次。

1.13未对进场的施工单位如零星修缮队伍、专项施工队伍等进行有效管理，导致现场混乱，存在与安全文明施工相违背的现象，应支付违约金300元/次。

1.14如因对突发或计划性的水电保障任务执行不到位，应支付违约金300元/次。

1.15对院区存在的任一问题一周时间内均巡查不到位或未发现问题，或在规定巡查频次内同一区域存在三个及以上问题的，经采购人主管部门巡查或科室反馈，应支付违约金600元/次。

1.16主管应每两天检查系统、设施设备等巡查记录一次，经采购人主管部门或院长行政查房检查发现记录缺失或假记录，应支付违约金600元/次。

1.17主管应对每次的维修任务进行质量把关及做好现场安全文明施工，对质量不合格的，未做到安全文明施工的，经采购人主管部门或维修科室反馈发现，应支付违约金300元/次。

1.18三次维修不到位的(例如漏水修复三次维修后还存在漏水情况、诊室跳闸三次维修后还存在短时间内跳闸情况)，经采购人主管部门巡查或科室反馈，应支付违约金600元/次。

1.19应对各种设备定期维护、保养，保证正常使用，因维护、保养不及时造成设备无法使用或损坏，应赔偿相应设备维修或更新费用，支付违约金300元/次。

1.20对未完成事项应持续跟进，因中标人而导致事项影响临床科室工作、给采购人带来负面影响，应支付违约金1000元/次。

1.21员工不得与采购人职工、住院患者及家属或任何第三方人员发生争吵、肢体冲突，如若违反，应支付违约金1000元/次。

1.22工作环境卫生应及时清理，经检查，环境卫生未达标，应支付违约金300元/次。

1.23定时对污水处理系统设备进行观察、记录仪表数据，保证记录的真实性、全面性，检测记录不认真，不准确，应支付违约金300元/次，累计3次，根据采购人书面要求，及时更换相关负责人。

1.24当检测数据出现异常情况，立即上报，若发现不及时报告的，每次应支付违约金500元，若导致报告不及时，造成事故，一切后果由中标人自行承担。

1.25污水处理站所需药剂，要放在指定的位置，操作工艺按采购人要求处理，要戴口罩，手套等安全措施，经检查发现，未按标准操作，应支付违约金300元/次。

1.26若因工作疏忽大意造成任何损失，均由中标人负责赔偿，视情节严重程度，应分别支付违约金3000元、5000元等，情节严重者应负相关的法律责任与相应的经济赔偿；若因工作疏忽大意造成人员受伤的，均由中标人负责处理与赔偿，同时应支付违约金10000元 /次，且应负相关的法律责任与相应的经济赔偿。

1.27在合同期内，若中标人确需更换项目负责人或其他管理人员的，须向采购人提交书面申请，经采购人同意后方可更换。未经采购人同意擅自更换项目负责人或其他管理人员的，处以违约金10000元/次，且采购人有权单方面解除合同且不予退还履约保证金，给采购人造成损失的，还应承担相应赔偿责任。

2.违约责任及索赔

2.1采购人授权的业务监督部门每月对中标人的服务质量进行考核。月度考核满分为100分，业务监督部门满意度占30分，实际使用科室满意度占70分(回收率<80%时，每少一份，按50分/份计入统计)，合计满意度考核分数低于90分的，每分支付违约金1000元。

2.2对中标人服务连续三个月质量考评评分在 70分以下，采购人有权利单方解除合同而无需承担任何责任。

2.3遇采购人使用部门书面投诉的，经核查属实，每次支付违约金600元。遇第三方书面表扬员工的情况，采购人每次奖励中标人600元。

2.4每月考核扣款、书面投诉支付违约金、表扬奖励等费用均在当月服务费中进行抵扣或增加，中标人应根据采购人的要求开具相应金额的服务费增值税普通发票。

2.5中标人工作中存在重大安全风险和产品质量问题，应支付违约金5000元/次。引发安全事故或造成人员死亡的，除支付采购人损失外，另应支付违约金50000元/次且应负相关的法律责任与相应的经济赔偿。出现上述问题采购人均有权单方面接触合同并不予退还履约保证金。

2.6因中标人原因造成合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成损失的，中标人应支付相应的赔偿。在签订合同之后，中标人不能履约、不履约的，采购人有权单方面解除合同并不予退还履约保证金。

2.7如中标人因履行或未履行(无论是否存在过失)合同导致采购人、中标人或任何第三方人员伤亡、财产发生毁损或灭失，中标人应承担全部责任，并应确保采购人免于所有相关的索赔、损失、损害、费用和责任，且采购人有权单方面解除合同，但因采购人故意或重大过失行为所致的除外。

2.8中标人承担因违法、违规、违约等行为引起的全部经济责任和法律责任，并赔偿采购人由此受到的全部损失(包括但不限于主张权利所支付的诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费等费用)。在明确违约责任后，中标人应在接到采购人书面通知书之日起7天内支付违约金、赔偿金等。如未能在7天内结清，采购人有权从应付未付款项中直接扣除，如应付未付款付款项不足，有权从履约保证金中扣除，再有不足部分，由中标人在收到采购人通知后5个工作日内另行支付不足部分。

- 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。 2.2注：本招标文件第五章“三、商务条件”均为实质性要求，各投标人须完全响应。

- 第六章 政府采购合同

- 参考文本

合同编号：

- 福建省政府采购合同(服务类)

- 编制说明

- 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

- 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

- 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

- 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方： ________________

住所地： ________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________ 的 __________项目(以下简称：“本项目”)的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

- 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

- 二、合同标的

- 三、价格形式及合同价款

- 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币(大写)元(￥ _____________元)。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币(大写)元(￥_____________ 元)。

其他方式。

- 3.2合同价款包含范围

- 3.3其他需说明的事项：

- 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称： _____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

- 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

(1)服务技术保障：_____________

(2)服务人员组成：_____________

(3)服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

- 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

- 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

- 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

8.8其他

- 九、资金支付方式、时间和条件

- 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：(按照采购文件规定填写)。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

- 十一、合同期限

- 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

- 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

(1)甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

(2)甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

(3)其他违约情形

13.2乙方违约责任

(1)乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

(2)乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

(3)乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

(4)其他违约情形

- 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第_种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼。

- 十六、合同其他条款

- 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲方应及时将资金支付到本合同乙方账号。

中标(成交)供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标(成交)通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

17.6其他

- 十八、合同附件

甲方(采购人)：

法定(授权)代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方(中标或成交人)：

法定(授权)代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

- 第七章 电子投标文件格式

- 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

(1)不接受联合体投标的，指投标人的全称。

(2)接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注(联合体牵头方)，即应表述为：“牵头方的全称(联合体牵头方)”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

(1)不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

(2)接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

(1)不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

(2)接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第(2)款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

- 封面格式(资格及资信证明部分)

- 福建省政府采购投标文件

- (资格及资信证明部分)

- (填写正本或副本)

- (项目名称：(由投标人填写)

- (备案编号：(由投标人填写)

- (项目编号：(由投标人填写)

- (所投采购包：(由投标人填写)

- 投标人：(填写“全称”)

- (由投标人填写)年(由投标人填写)月

- 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)，否则资格审查不合格。(联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款)

- 一、投标函

致：(采购人或采购代理机构)

兹收到贵单位关于(填写“项目名称”) 项目(项目编号：　　　　　) 的投标邀请，本投标人代表(填写“全名”) 已获得我方正式授权并代表投标人(填写“全称”)参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

(1)资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

(2)报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)

④招标文件规定的加分证明材料(若有)

(3)技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料(若有)

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件(若有)、澄清或修改(若有)等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：(包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等)

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：    年   月   日

- 二、投标人的资格及资信证明文件

- 二-1单位授权书(若有)

致：(采购人或采购代理机构)

我方的单位负责人(填写“单位负责人全名”)授权(填写“投标人代表全名”)为投标人代表，代表我方参加(填写“项目名称”)项目(项目编号：　　　　　)的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

(以下无正文)

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：(全称并加盖单位公章)

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业(银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外)、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人(自然人除外)：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

- 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

- 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：(采购人或采购代理机构)

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

- 二-2-2 资格证明材料

- 营业执照等证明文件

致：(采购人或采购代理机构)

( )投标人为法人(包括企业、事业单位和社会团体)的

现附上由((填写“签发机关全称”)签发的我方统一社会信用代码(请填写法人的具体证照名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )投标人为非法人(包括其他组织、自然人)的

□现附上由((填写“签发机关全称”)签发的我方(请填写非自然人的非法人的具体证照名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由((填写“签发机关全称”)签发的我方(请填写自然人的身份证件名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”并选择相应的“□”(若有)后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

- 财务状况报告(财务报告、或资信证明)

致：(采购人或采购代理机构)

( )投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(若有)及其附注(若有)、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表(或收入费用表)、财政补助收入支出表(若有)、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )投标人提供资信证明的

□非自然人适用(包括企业、事业单位、社会团体和其他组织)：现附上我方银行：(填写“开户银行全称”)出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：(填写自然人的“个人账户的开户银行全称”)出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”并选择相应的“□”(若有)后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件(成立年限按照投标截止时间推算)应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人(包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人)，应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

- 依法缴纳税收证明材料

致：(采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳税收的投标人

( )法人(包括企业、事业单位和社会团体)的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳(包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证)等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )非法人(包括其他组织、自然人)的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳(包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证)等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

( )现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

- 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：(采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

( )法人(包括企业、事业单位和社会团体)的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据(限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( )非法人(包括其他组织、自然人)的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据(限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

( )现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

- 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)

致：(采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

- 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：(采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

- 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据(如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据)。

- 二-4中小企业声明函

- (以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有)

- 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担(涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定)。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担(涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定)。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 残疾人福利性单位声明函

- (以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有)

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的(填写“项目名称”)项目采购活动：

( )提供本投标人制造的(填写“所投采购包、品目号”)货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的(填写“所投采购包、品目号”)货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。(说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※)

( )由本投标人承建的(填写“所投采购包、品目号”)工程

( )由本投标人承接的(填写“所投采购包、品目号”)服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的()中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

附：

- 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物(承接的服务)，并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- 二-5联合体协议(若有)

致：(采购人或采购代理机构)

兹有(填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割)自愿组成联合体，共同参加(填写“项目名称”) 项目(项目编号：　　　　　　)的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方(全称)：(填写“工作及义务的具体内容”) ；

2、成员方：

2.1(成员一的全称)：(填写“工作及义务的具体内容”) ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方( 全称 )的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1( 成员1的全称 )的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由(填写“牵头方的全称”)代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜(包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等)，在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由(填写“牵头方的全称”)代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以(应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”)的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式(填写具体份数)份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

(以下无正文)

牵头方：(全称并加盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

成员一：(全称并加盖成员一的单位公章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

……

成员**：(全称并加盖成员**的单位公章)

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

- 二-6分包意向协议(若有)

甲方(总包方)：　　　　　　　(即本项目的投标人)

乙方(分包方)：

兹有甲方参加(填写“项目名称”) 项目(项目编号：　　　　　　　)的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

(根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述)。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标(成交)后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

- 二-7其他资格证明文件(若有)

- 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件(若有)

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件(若有)加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

- 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

- 封面格式(报价部分)

- 福建省政府采购投标文件

- (报价部分)

- (填写正本或副本)

- (项目名称：(由投标人填写)

- (备案编号：(由投标人填写)

- (项目编号：(由投标人填写)

- (所投采购包：(由投标人填写)

- 投标人：(填写“全称”)

- (由投标人填写)年(由投标人填写)月

- 索引

一、开标(报价)一览表

二、投标(响应)报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)

- 开标(报价)一览表

项目编号：[350001]JX[GK]2025006

项目名称：福建医科大学附属第一医院后勤保障机电运维服务采购项目

采购包：保安服务

投标人名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安服务 | 27011518 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

- 投标(响应)报价明细表

项目编号：[350001]JX[GK]2025006

项目名称：福建医科大学附属第一医院后勤保障机电运维服务采购项目

采购包：保安服务

投标人名称：

福建医科大学附属第一医院保安服务

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 保安人员的工资 | 五险一金(基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金) | 以及投标人认为本项目所需的其他相关一切费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建医科大学附属第一医院保安服务 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 27011518 元 | {=总价/数量} 元 | 2.0000 | 年 | {供应商响应} 元 |  |  |  |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

- 三、招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)

- 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料(若有)

- 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表(价格扣除适用，若有)

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |  |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |  |
|  | … |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标(响应)文件“投标(响应)报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料(价格扣除适用，若有)。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

- 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料(价格扣除适用，若有)

- 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料(若有)

- 三-2-①中小企业声明函(价格扣除适用，若有)

- 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担(涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定)。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担(涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定)。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 三-2-②小型、微型企业等证明材料(价格扣除适用，若有)

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》(格式附后)进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

- 残疾人福利性单位声明函(价格扣除适用，若有)

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的(填写“项目名称”)项目采购活动：

( )提供本投标人制造的(填写“所投采购包、品目号”)货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的(填写“所投采购包、品目号”)货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。(说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★)

( )由本投标人承建的(填写“所投采购包、品目号”)工程

( )由本投标人承接的(填写“所投采购包、品目号”)服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的()中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

附：

- 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物(承接的服务)，并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料(若有)

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能(非强制类)、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

- 封面格式(技术商务部分)

- 福建省政府采购投标文件

- (技术商务部分)

- (填写正本或副本)

- (项目名称：(由投标人填写)

- (备案编号：(由投标人填写)

- (项目编号：(由投标人填写)

- (所投采购包：(由投标人填写)

- 投标人：(填写“全称”)

- (由投标人填写)年(由投标人填写)月

- 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料(若有)

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)，否则符合性审查不合格。

- 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容(“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”)保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌(属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致)及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单(若有)，其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具(若有)的名称、数量、原产地，备品备件(若有)的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌(若有)。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

- 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

- 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

- 四、投标人提交的其他资料(若有)

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案(包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等)的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。