附件：

福建医科大学附属第一医院茶亭院区

蛇研究室拆除监测服务

采购项目参数

1.项目名称：福建医科大学附属第一医院茶亭院区蛇研究室拆除监测服务

2.监测内容：

房屋损伤监测：经现场查勘发现有两处裂缝，裂缝监测一处裂缝按1构件计费，在附属楼(蛇房)拆除期间，对周边居民房屋靠附属楼(蛇房)一侧外墙面开展裂损调查，并抽取部分裂缝进行宽度监测，期间暂按每天均开展监测，即房屋裂缝检测构件数量暂定2×7=14构件。现场如有新增裂缝需监测，按实际裂缝构件数量进行监测，但监测构件可计费构件最多不超过25个。

房屋沉降监测：于附属楼(蛇房)拆除前后，对周边居民房屋靠附属楼(蛇房)一侧布置20处沉降监测点，进行房屋沉降监测，期间暂定监测3次(含拆除施工首尾2次)，沉降监测点数暂定20×3=60点.次。

房屋倾斜监测：于附属楼(蛇房)拆除前后，对周边居民房屋布置10处倾斜监测点，进行房屋倾斜度监测，期间暂定监测3次(含拆除施工首尾2次)，房屋倾斜度监测点数暂定10×3=30点.次。

振动监测：在附属楼(蛇房)拆除期间，于附属楼(蛇房)东侧及南侧靠附属楼(蛇房)一侧周边居民房屋地面布置3处振动测点，期间暂按每天均开展监测，即振动监测构件数量为3×7天=21点。

振动监测每天按1次计费，裂缝监测1处裂缝按1构件计费；沉降监测与倾斜监测均按点数计费。

监测单位应按上述不同监测方案类型分别报价（需提供单价、折扣、总价、报价完整计算式及报价依据），监测方案可能会因监测单位实地查踏后做相应调整，监测方案调整产生数量超出上述要求的部分不予计费，监测数量少于上述要求的按实结算。

福建医科大学附属第一医院

基建处

2026年2月 12 日