福建医科大学附属第一医院闽南院区退休职工之家建设设计服务项目参数

一、项目概述

1、本项目为福建医科大学附属第一医院闽南院区退休职工之家建设计服务项目，服务地点为福建省泉州市丰泽区体育街150号滨海华庭，服务内容为福建医科大学附属第一医院闽南院区退休职工之家建设计服务。

2、服务期限：此项目结束，合同自动终止。

3、服务内容：退休职工之家工程的方案设计、初步设计、效果图、施工图设计、施工变更设计、后续设计、施工现场配合服务、图纸审查配合服务及工程竣工验收等，以上图纸均包含建筑、结构、水、电、暖通等相关专业。

- 设计费用涵盖范围：项目现场勘查、项目建筑方案设计、效果图至施工图设计、施工过程中更改设计图纸的全过程设计费用、后续设计服务费用（包括但不限于相关设计成果报批配合服务费用、施工现场配合服务费用）。

- 报价要求：最高限价为13500元(总价包干)。

二、技术和服务要求(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)

1、承包方根据发包方项目需求到现场查看、设计并按要求分次设计。

2、承包方需满足建筑行业(建筑工程)丙级及以上资质，可承担室内装饰设计、建筑智能化、暖通设计、照明机电及消防配套设计相关业务。

3、承包方拟担任本设计项目的负责人应具备贰级国家注册建筑师资格，且为承包方在职员工，退休人员不可以担任设计项目负责人。 (说明：以上人员必须为承包方在职员工，以社保管理部门出具的在投标截止前一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。同时提供以上人员相关注册或职称证书复印件加盖投标单位公章。)

4、设计依据：

凡是不注日期的标准，其最新版本适用于本项目。设计应满足建筑、暖通、电气、电力、给排水等国家现行有关法规、规范要求，如《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《民用建筑通用规范》GB55031-2022、《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、《建筑环境通用规范》GB55016-2021、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2023等。

5、设计周期：

（1）合同签订后3个工作日内完成现场勘查；

（2）勘查完成后7个工作天内提交概念布局及效果图方案；

（3）方案确认后5个工作日内提交全套完整施工图纸及概算。

（4）施工阶段全程无偿配合交底、答疑、局部图纸优化调整。

5、承包方应向发包方交付的设计资料及文件内容

（1）用于方案审批的设计文件5份、效果图1-5份；

（2）施工过程中有进行图纸修改的5份；

注：以上图纸交付根据实际设计需要提供，原则上不低于5份。

6、发包方向承包方提交的有关资料及文件

（1）各阶段设计任务书（或设计功能具体需求）；

（2）其它发包方认为需提供的其它资料。

7、其他服务要求

（1）项目中涉及的建筑材料、建筑构配件和设备，若引用某生产厂家的规格、型号、性能等技术指标的，承包方应保证至少有3种材料（设备）品牌（或厂家生产的产品）能满足其设计技术指标要求；同时承包方需推荐3种材料（设备）品牌（或厂家生产的产品）给发包方，并明确各种品牌的材料（设备）产品的具体系列型号，否则，视同承包方违约，应进行重新设计，并向发包方支付违约金500元/次。

（2）施工图设计应考虑周详，满足施工需要。

（3）承包方应在收到发包方或发包方委托单位或上级主管单位提出的一般审查意见后10天内（若作重大修改其时限另议），完成对设计文件的修改；若超过规定期限，将视为承包方违约，需支付违约金500元/天。

（4）设计过程中承包方与发包方紧密配合，发包方对设计方案的合理修改意见承包方应予以采纳。

（5）承包方应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，按发包人需求到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，原则上应实时响应并在一个日历日内提出解决方案。

（6）如项目分阶段进行施工时，承包方应按发包方要求分别提交各阶段所需的图纸、文件资料及电子文档，满足发包方的需要。

（7）承包方所提供的设计应符合相关设计标准和规范要求。

三、商务条件(均为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离则投标无效)

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日至30日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福建医科大学附属第一医院 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 经发包方验收合格 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 按采购合同、国家相关法律法规行业标准等相关要求验收。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、本项目据实进行结算，承包方与发包方对内通过工程验收与最终结算审核的项目进行核对，审核无误后，发包方在收到承包方提供的合法等额增值税普通发票后60日内支付服务费的100%，通过银行转账方式支付至承包方指定账户。 2、发包方每次付款前，承包方均应提供齐全的付款资料，包括但不限于相应金额增值税普通发票、服务明细等，否则发包方有权不予付款，因此产生的全部责任由承包方承担，承包方不得以此为由拒绝或迟延履行本合同义务。 |

四、违约责任

1、如承包方未在约定时限内出具符合要求的设计图纸及其他相关材料的，需支付违约金500元/天。

2、如承包方延迟交付3日（含）以上的，视为承包方不能交付，发包方有权对延迟交付的项目另行采购，承包方除应支付逾期交货的违约金外，发包方另行采购所产生的全部费用等由承包方全部承担。

3、如在履约期间因承包方原因导致未能及时交付的，且承包方收到投诉1次视为警告，投诉2次视为严重警告，投诉3次则发包方有权单方面解除合同；除上述约定外，累计逾期交货3天（含）以上3次（含）的，发包方有权单方解除合同，且发包方有权不予退还履约保证金。

4、承包方不得将发包方委托业务的有关资料和相关信息对外泄露或与第三方串通等，如有发现，需支付违约金5000元/次。情节严重的，承包方除按合同约定支付违约金外，发包方有权单方面解除合同，且发包方有权要求承包方支付因此产生的全部损失(如发包方因此向第三方采购服务所产生的一切费用等)。

5、因承包方设计失误引起重大设计变更或质量事故，给发包方造成损失或工程费用增加的，承包方应向发包方支付违约金5000元/次，且发包方有权要求承包方支付因此产生的全部费用。

6、承包方所提供服务不符合招标及合同要求的，发包方有权要求承包方进行整改，未在规定时间内完成整改的，需支付违约金500元/天。拒不整改的，发包方有权单方解除合同并不予退还履约保证金。

7、承包方对发包方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致所约定服务不能全部或部分履行，需支付违约金500元/次，并不予支付该项项目的设计费用。

8、承包方人员违反法律法规以及经双方确认的业务流程、操作规范，或不能保证服务质量的，发包方有权要求承包方更换该员工。

9、如承包方存在违法行为且对发包方造成不利影响的，承包方应向发包方支付违约金5000元/次；情节严重的，承包方除按合同约定支付违约金外，发包方有权单方面解除合同，且发包方有权要求承包方支付因此产生的全部损失(如发包方因此向第三方采购服务所产生的一切费用等)。

10、因成交供应商原因造成本合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对发包方造成损失的，成交供应商应支付相应的赔偿。在签订本合同之后，成交供应商不能履约、不履约的，发包方有权单方面解除合同，且发包方有权直接扣除履约保证金。

11、如承包方因履行或未履行(无论是否存在过失)合同导致发包方、承包方或任何第三方人员伤亡、财产发生毁损或灭失，承包方应承担全部责任，并应确保发包方免于所有相关的索赔、损失、损害、费用和责任，但因发包方故意或重大过失行为所致的除外。

12、除合同另有约定，如承包方存在违法行为且对发包方造成不利影响的，承包方应向发包方支付本合同总金额20%的违约金，发包方有权单方面解除合同，且发包方有权要求承包方支付因此产生的全部损失（如发包方因此向第三方采购所产生的一切费用等）。

13、承包方承担因违法、违规、违约等行为引起的全部经济责任和法律责任，且发包方有权要求承包方赔偿由此受到的全部损失（包括但不限于主张权利所支付的诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费等费用）。在明确违约责任后，承包方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。如未能在七日内结清，发包方可从应付未付的货款中直接扣除，如支付款不足，可从履约保证金中扣除。再有不足部分，由承包方在收到发包方通知后5个工作日内补足。

14、廉洁购销条款

14.1承包方承诺与发包方共同建立和维护规范与廉洁的购销环境，承诺不得违反所有与反腐败有关的法律、法规、规章、发包方制度和要求。

14.2承包方及其工作人员如违反与发包方签订的《廉洁购销协议》，存在行贿行为的，发包方有权在一定期限内将承包方列入行贿人“黑名单”，作为承包方参加发包方招标采购活动的限制条件；在本合同有效期内，经发包方确认承包方及其工作人员因本合同（包括但不限于采购阶段、合同签约、履行期间）被列入发包方行贿人“黑名单”的，发包方有权单方面解除合同，有权不予退还履约保证金（如有），有权中止支付未付款项（如有），且发包方有权要求承包方赔偿发包方因此产生的损失（包括但不限于主张权利所支付的诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费、直接经济损失等费用），如承包方拒不赔偿的，则发包方有权从相关款项中直接扣除。

五、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：无

福建医科大学附属第一医院

2026年5月9日