附件一：

福建医科大学附属第一医院：

本公司自愿参与贵院迈瑞超声设备一批维保服务项目介绍论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，及以下相关材料内容真实、合法、有效。

- 营业执照复印件并加盖公章（需清晰可见）

- 项目报价（需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用）。

- 供应商维保服务方案（依我院公示的项目要求进行响应，方案需包含但不仅限于以下几个方面）

维保设备清单:

| 设备名称 | 序列号 | 型号 | 数量 | 探头型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用超声波仪器及设备（便携式彩色多普勒超声系统） | CD7-96001584 | TE7 | 1套 | C5-2s L14-6Ns |
| 全数字化彩色多普勒超声诊断系统(彩色多普勒超声系统) | 6W-81002305 | DC-N2 | 1套 | 35C50EA 75L38EA |
| 便携式彩色多普勒系统 迈瑞 | CD7-13004400 | TE7 | 1套 | C5-2s L12-3RCs P4-2s |
| 彩色多普勒超声诊断仪（便携式） | CC1-91000850 | M9 | 1套 | C5-1s L12-4s C6-2Gs L10-3s |
| 便携式彩色多普勒超声系统 | cc2-27000666 | M9CV | 1套 | C5-1s L12-4s SP5-1s |
| 彩色多普勒超声诊断仪(彩色多普勒超声系统) | 7Y-85000164 | Resona7S | 1套 | SC6-1U L14-5WU V11-3HU D8-4U |
| 彩色多普勒超声诊断系统 | QH-5B000384 | DC-8 EXP | 1套 | SC5-1E L14-6WE L10-3E V11-3E |

1、维保范围：整机维保（设备故障时除探头外所有配件不限次数更换，所有超声每年最少可更换7把故障探头）、定期保养、故障维修等：是否能完全响应。

- 2、设备的开机率不低于（98%），按全年365天计算：是否能完全响应。

3、配件要求：是否提供原厂零备件、是否为全新件，备品备件的到场时间、在国内是否设有专门的零备件仓库等。

4、服务响应情况：是否能提供7×24小时全天候服务响应，报修响应时间，人员到场时间等。

5、预防性维保情况：年度保养次数，保养方案等。

6、人员配备情况：能为本项目配备具有专业技术能力的专职维修工程师的人数，工程师是否具备经设备原厂技术培训合格并认证的工程师资质证书，是否具备项目相关各类专业证书、培训证书等。

7、服务期内是否能免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本，提供符合最新国标的设备软硬件升级服务。

8、应急措施：是否能提供远程技术支持，是否能提供备用机、备品备件的紧急调配、突发事件处理方案等。