[bookmark: _GoBack]附件一：
福建医科大学附属第一医院：
本公司自愿参与贵院迈瑞超声设备一批维保服务项目介绍论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，及以下相关材料内容真实、合法、有效。
1、 营业执照复印件并加盖公章（需清晰可见）

2、 项目报价（需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用）。

3、 供应商维保服务方案（依我院公示的项目要求进行响应，方案需包含但不仅限于以下几个方面）
维保设备清单:
	设备名称
	序列号
	型号
	数量
	探头型号

	医用超声波仪器及设备（便携式彩色多普勒超声系统）
	CD7-96001584
	TE7
	1套
	C5-2s
L14-6Ns

	全数字化彩色多普勒超声诊断系统(彩色多普勒超声系统)
	6W-81002305
	DC-N2
	1套
	35C50EA
75L38EA

	便携式彩色多普勒系统 迈瑞
	CD7-13004400
	TE7
	1套
	C5-2s
L12-3RCs
P4-2s

	彩色多普勒超声诊断仪（便携式）
	CC1-91000850
	M9
	1套
	C5-1s
L12-4s
C6-2Gs
L10-3s

	便携式彩色多普勒超声系统
	cc2-27000666
	M9CV
	1套
	C5-1s
L12-4s
SP5-1s

	彩色多普勒超声诊断仪(彩色多普勒超声系统)
	7Y-85000164
	Resona7S
	1套
	SC6-1U	
L14-5WU	
V11-3HU	
D8-4U

	彩色多普勒超声诊断系统
	QH-5B000384
	DC-8 EXP
	1套
	SC5-1E
L14-6WE
L10-3E
V11-3E



1、维保范围：整机维保（设备故障时除探头外所有配件不限次数更换，所有超声每年最少可更换7把故障探头）、定期保养、故障维修等：是否能完全响应。
2、设备的开机率不低于（98%），按全年365天计算：是否能完全响应。
3、配件要求：是否提供原厂零备件、是否为全新件，备品备件的到场时间、在国内是否设有专门的零备件仓库等。
4、服务响应情况：是否能提供7×24小时全天候服务响应，报修响应时间，人员到场时间等。
5、预防性维保情况：年度保养次数，保养方案等。
6、人员配备情况：能为本项目配备具有专业技术能力的专职维修工程师的人数，工程师是否具备经设备原厂技术培训合格并认证的工程师资质证书，是否具备项目相关各类专业证书、培训证书等。
7、服务期内是否能免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本，提供符合最新国标的设备软硬件升级服务。
8、应急措施：是否能提供远程技术支持，是否能提供备用机、备品备件的紧急调配、突发事件处理方案等。

