设备调研公告（心脏脉冲电场消融仪）
根据《政府采购需求管理办法》等政府采购法律法规规章要求，为进一步做好我院医疗设备采购论证工作，我院拟对心脏脉冲电场消融仪设备进行产品调研论证：
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	心脏脉冲电场消融仪
	1 
	95
	1. 设备用于心脏脉冲电场消融。

2. 设备能兼容市场上主流多导生理记录仪和三维标测系统。

3. 设备具备多种参数模式，便于根据病人情况选择模式。
4. 设备具备保障手术安全的模式或设置。
5. 设备配套的一次性使用脉冲电场消融导管。具备三维标测和脉冲电场消融功能，规格型号能满足临床需求。


有意愿参与调研论证的经销商或生产厂家，请将设备参数（参数条目原则上不超过30条）、产品注册证、设备报价及价格佐证（中标公告、合同等）材料电子版发送至nrb6860279@139.com邮箱，所有材料需加盖生产厂家公章或省级及以上代理机构公章，若以省级及以上代理机构名义提供相关材料需提供生产厂家授权函，要求页面工整，印章、字迹清晰。材料提交截止时间：2026年09月02日。                                        
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