设备调研公告（多导生理记录仪）
根据《政府采购需求管理办法》等政府采购法律法规规章要求，为进一步做好我院医疗设备采购论证工作，我院拟对多导生理记录仪设备进行产品调研论证：
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	多导生理记录仪 
	2 
	 50
	1.用途：用于心脏电生理检查、射频消融、冠脉造影、冠脉支架植入、起搏器植入、血流动力学评价等心脏介入手术。

2.信号通道≥64道。

3.具有任意心内通道激动顺序比较和Triger自动标注功能。

4.有创血压监测4道。

5.刺激仪功能可实现腔内任意通道刺激信号输出，可实现每个间期正负扫。


有意愿参与调研论证的经销商或生产厂家，请将设备参数（参数条目原则上不超过30条）、产品注册证、设备报价及价格佐证（中标公告、合同等）材料电子版发送至nrb6860279@139.com邮箱，所有材料需加盖生产厂家公章或省级及以上代理机构公章，若以省级及以上代理机构名义提供相关材料需提供生产厂家授权函，要求页面工整，印章、字迹清晰。材料提交截止时间：2026年09月02日。                                        
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