附件一：
本项目所包含项目所含设备信息、维修维保的范围、保修期限、重要技术参数要求等：
设备维保设备清单：
滨海院区智能物流系统维保服务,包含：气动物流系统、轨道物流传输系统、手供一体化系统等
维保范围：滨海院区智能物流系统人工及备件全保保修服务。（系统气动物流系统：十个站点设备设施、2台风机及配套设备；物流轨道传输系统：51个站点及配套设施设备；手供一体化系统全部软件、相关控制软件和数据库）
供应商资格要求：
1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，提供营业执照复印件并加盖公章；
2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力。
3、投标人参加采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪记录，没有重大违法记录。
供应商项目报价：
需包含各系统分项报价、维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用。
项目维保的基本要求如下：
1、供应商须在合同生效后第一个月内，对院区整个物流系统进行全面核查巡检，对于在核查中发现的已存在故障的设施设备，均由供应商进行处理，不得另行收费，相关费用已包含在投标报价内。
2、更换的备件必须是全新备件，更换完成后需保障整机性能完好，满足设备运行要求，相关参数符合国家质量检测标准，备件采购渠道应符合国家相关法律、法规。
3、维保服务期内，本项目须安排3名维护工程师到采购人驻点，负责该物流系统的日常运行、维护保养、清洁等相关的工作。确保在采购人提出服务需求后的5分钟响应、工程师15分钟内到达设备现场。
4、维保服务期内，供应商需根据维保计划设备进行检查、维护或保养。按壹年四次的频率派专业工程师进行保养，其所用保养时间不计入停机时间。
5、在设备正常使用、正确操作情况下，供应商需保证设备的开机率不低于（98%），按全年365天计算。
6、供应商提供设备维保服务应达到设备厂家设计的技术规范要求。
7、供应商保证其提供的技术服务和工作成果不侵犯任何第三方的权利和知识产权。
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附件二：
福建医科大学附属第一医院：
本公司自愿参与贵院                                     项目调研论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，以下相关材料内容真实、合法、有效。
一、营业执照复印件并加盖公章



二、供应商项目报价：




三、服务方案：
供应商维修服务方案（包含并不限于附件一中的内容）

