采购需求参数（电子鼻咽喉镜）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子鼻咽喉镜 | 1套 | 40 | 1、能与科室现有设备主机EPK-3000兼容。 2、镜子先端部外径≤2.5mm。 3、插入部外径≤3.0mm。 |