采购需求参数（电子鼻咽喉镜）
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	电子鼻咽喉镜
	1套
	40
	1、能与科室现有设备主机EPK-3000兼容。
2、镜子先端部外径≤2.5mm。
[bookmark: _GoBack]3、插入部外径≤3.0mm。



