采购需求参数（血液成分分离机）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液成分分离机 | 1套 | 60 | 1.工作方式：单针、双针全血连续流动式分离模式。 2.全血流速：10-120ml/min 3.体外循环量：≤180ml，同时具有体外循环量自动监测功能。 4.配置五泵系统：包括抗凝剂泵、细胞泵、血浆泵、全血泵、ACD/再循环泵。 5.整机电池：真正断电保护，断电时能继续运行≥10分钟。 6.可适配接纳各类“吸附体/吸附柱” |