# 瓶装医用氧气资质要求

## 一、40L，13+0.5Mpa瓶装医用氧气资质要求

资格证明文件包括：（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）

1、报价方营业执照（复印件）、组织机构代码证（三证合一可不提供）、税务登记证（三证合一可不提供）

2、危险化学品经营许可证

3、危险品运输许可证

4、药品生产许可证

5、药品注册证

6、报价方服务承诺书，内容包括对采购产品的质量、售后服务、配送、货源保障的承诺；

7、医用氧气：40L,13+0.5MPa纯度≧99.5%  瓶阀需保压阀门。

8、保证在接到应急供货问题后响应时间2小时内给予答复，40瓶以下4小时内解决送货问题，40瓶以上8小时内解决送货问题。

## 二、2L，15MPa瓶装医用氧气资质要求

1、2L，15MPa瓶装医用氧，供应商需按需求将瓶装医用氧运输到医院氧气房，并负责气瓶的采购、备案、检定、保养、维护维修。

2、所提供的气瓶需为铝合金、一体瓶阀（无需接减压器，能直观的读出瓶内压力），需配备德标快速接头，呼吸机可即插即用；配备鼻导管接头，可接鼻导管、氧气面罩等直接吸氧，需能够准确、连续稳定地调节控制氧气流量（在切换不同氧气流量档时氧气供应不能中断）；气瓶可随病人进核磁间（最大3.0T）。

- 3、报价人需提供：有效期内的有效药品生产许可证与药品注册证书复印件、药品包装规格备案批件或补充注册批件复印件。

- 4、报价人需提供：有效期内的有效《安全生产许可证》、《危险化学品经营许可证》、《气瓶充装许可证》、《危险货物道路运输许可证》证书复印件。