# 瓶装医用氧气资质要求

## 一、2~8L，≥15MPa瓶装医用氧气资质要求

1、2~8L，≥15MPa瓶装医用氧，供应商需按需求将瓶装医用氧运输到医院氧气房，并负责气瓶的采购、备案、检定、保养、维护维修。

2、所提供的气瓶需为铝合金、一体瓶阀（无需接减压器，能直观的读出瓶内压力），需配备德标快速接头，呼吸机可即插即用；配备鼻导管接头，可接鼻导管、氧气面罩等直接吸氧，需能够准确、连续稳定地调节控制氧气流量（在切换不同氧气流量档时氧气供应不能中断）。

3、报价人需提供：有效期内的有效药品生产许可证与药品注册证书复印件、药品包装规格备案批件或补充注册批件复印件。

4、报价人需提供：有效期内的有效《安全生产许可证》、《危险化学品经营许可证》、《气瓶充装许可证》、《危险货物道路运输许可证》证书复印件。